## SKLOP 01
SKLOP 01
CEVI IZ NODULARNE LITINE - ZUNANJA ZAŠČITA 200g/m2
1. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, sidrni razstavljivi (VRS) spoj: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 80 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 100 | m1 | 240 |  | 0
| · DN 125 | m2 | 60 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 240 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 30 |  | 0
2. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, nesidrni spoj:
| · DN 80 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 100 | m1 | 240 |  | 0
| · DN 125 | m2 | 60 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 240 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 120 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 02
SKLOP 02
CEVI IZ NODULARNE LITINE - ZUNANJA ZAŠČITA 400g/m2
1. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, PN16, standardni spoj:
| · DN 80 | m1 | 60 | 0
| · DN 100 | m1 | 240 | 0
| · DN 125 | m2 | 30 | 0
| · DN 150 | m1 | 180 | 0
| · DN 200 | m1 | 120 | 0
| · DN 250 | m1 | 60 | 0
| · DN 300 | m1 | 120 | 0
| · DN 350 | m1 | 30 | 0
| · DN 400 | m1 | 30 | 0
| · DN 500 | m1 | 30 | 0
Tesnila za cevi iz nodularne litine:
obojčno - sidrno
| · DN 80 | kom | 10 | 0
| · DN 100 | kom | 50 | 0
| · DN 125 | kom | 10 | 0
| · DN 150 | kom | 50 | 0
| · DN 200 | kom | 50 | 0
| · DN 250 | kom | 10 | 0
| · DN 300 | kom | 10 | 0
| · DN 350 | kom | 10 | 0
| · DN 400 | kom | 10 | 0
| · DN 500 | kom | 10 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  | 0

## SKLOP 03
SKLOP 03
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · T - kos bajonetni MMB DN 80/80 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 100/100 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/150 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/150 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/200 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/250 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Vertikalno bajonetno varovalo z manžeto DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 80 | kom | 100 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 100 | kom | 100 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 125 | kom | 100 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 150 | kom | 100 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 200 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 250 | kom | 20 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 300 | kom | 30 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 100 | kom | 100 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 125 | kom | 2 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 150 | kom | 100 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 200 | kom | 100 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 300 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 125 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 150 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 80 | kom | 6 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 100 | kom | 6 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 150 | kom | 6 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 200 | kom | 6 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 125 | kom | 2 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/215 | kom | 20 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/500 | kom | 20 |  | 0
| · S - kosbajonetni DN 100/255 | kom | 20 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 100/500 | kom | 20 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 125/270 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/270 | kom | 2 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/280 | kom | 2 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 250/400 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/425 | kom | 1 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/150 | kom | 10 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/200 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/300 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 100/360 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 125/380 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 150/370 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 200/395 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni s PE nastavkom DN 80/90 | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 80 | kom | 20 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 100 | kom | 20 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 150 | kom | 5 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 15 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/150 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/150 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/250 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni reducirni s prirobnico DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 150 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSQ 90° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 150 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 200 | kom | 20 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 125 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 250 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 300 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov z integriranim zasunom:
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 80/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/100 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/150 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 200/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 200/100 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 200/200 | kom | 2 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 300 | kom | 1 |  | 0
Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 40 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 40 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.25-1.45 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 1.90-2.20 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.20-2.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.80-4.00 | kom | 1 |  | 0
Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 160-180 | kom | 150 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 20 mm | kom | 10 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 30 mm | kom | 10 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 150 |  | 0
| · Cestna kapa za zračnik | kom | 15 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik bajonetni podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 5 |  | 0
| · Zračnik bajonetni podzemni DN 80 RD=1,25 | kom | 1 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (ALU ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (POM ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava hidrantov in opreme:
| · PH bajonetni DN 80/RD=0,79 | kom | 30 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,00 | kom | 5 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,25 | kom | 2 |  | 0
| · PHT bajonetni DN 80/RD=1,25 ( Teleskopski) | kom | 5 |  | 0
| · NH bajonetni DN 80/RD=1,25 | kom | 1 |  | 0
| · Drenažni element za PH in PHT | kom | 40 |  | 0
| · Drenažni element za NH | kom | 1 |  | 0
| · Kapa cestna za PH (ovalna) | kom | 50 |  | 0
| · Kapa cestna za teleskopski hidrant | kom | 3 |  | 0
| · Podložna plošča za cestno kapo PHT | kom | 3 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH (ovalna) | kom | 50 |  | 0
| · N - kos bajonetni MMN DN 80/80 | kom | 30 |  | 0
| · N - kos bajonetni MMN DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| · N - kos bajonetni EN z prirobnico DN 80/80 | kom | 20 |  | 0
| · N - kos bajonetni EN z prirobnico DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 04
SKLOP 04
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · T - kos bajonetni MMB DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 150/150 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/80 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 200/200 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 250/250 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/80 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/100 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni MMB DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Vertikalno bajonetno varovalo z manžeto DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 80 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 100 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 125 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 150 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 200 | kom | 30 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 250 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 300 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 100 | kom | 50 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 150 | kom | 50 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 200 | kom | 50 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 125 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PE DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 80 | kom | 3 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 100 | kom | 3 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 150 | kom | 3 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 200 | kom | 3 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA PVC DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/215 | kom | 10 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/500 | kom | 10 |  | 0
| · S - kosbajonetni DN 100/255 | kom | 10 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 100/500 | kom | 10 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 125/270 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/270 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/280 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 250/400 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/425 | kom | 1 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/150 | kom | 5 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/200 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 80/300 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 100/360 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 125/380 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 150/370 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni DN 200/395 | kom | 2 |  | 0
| · SM - kos bajonetni s PE nastavkom DN 80/90 | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 80 | kom | 10 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 100 | kom | 10 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 150 | kom | 3 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 3 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · Križni T-kos MTT bajonetni DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/150 | kom | 3 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/150 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/250 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · Odcepni - kos B bajonetni DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni reducirni s prirobnico DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMQ 90° DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSQ 90° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 45° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 30° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 250 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 22° DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MMK 11° DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 125 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 250 | kom | 2 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 300 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov z integriranim zasunom:
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 80/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 100/100 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/100 | kom | 10 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom MMB DN 150/150 | kom | 5 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(bajonet/obojka) DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni HSM(obojka/obojka) DN 150 | kom | 1 |  | 0
Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 2 |  | 0
Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 160-180 | kom | 100 |  | 0
| · Plošča podložna | kom | 100 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 05
SKLOP 05
ZASUNI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 20 |  | 0
| · EV DN 65 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · EV DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · EV DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 350 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 400 | kom | 1 |  | 0
· EV DN 500
Dobava prirobničnih reduciranih zasunov:
| · EV DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · EV DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 150/100 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · EV DN 200/150 | kom | 2 |  | 0
| · EV DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 300/250 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 160-180 | kom | 80 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 20 mm | kom | 10 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 30 mm | kom | 10 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 100 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.00-1.45 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.30-2.05 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.25-1.45 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 1.90-2.20 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.20-2.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.80-4.00 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 06
SKLOP 06
ZASUNI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 10 |  | 0
| · EV DN 65 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · EV DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 350 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 400 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 500 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 160-180 | kom | 50 |  | 0
| · Plošča podložna | kom | 50 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur:
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.00-1.45 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.30-2.05 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.25-1.45 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 350 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 1.50-1.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 400 / RD= 2.00-2.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 1.90-2.20 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.20-2.80 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 500 / RD= 2.80-4.00 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 07
SKLOP 07
CEVI IZ PE MATERIALA IN OPREMA
1. | Dobava polietilenskih cevi PE 100 PN-16 bar RC:
V kolutu:
| · 32 mm | m’ | 5000 | 0
| · 40 mm | m’ | 200 | 0
| · 50 mm | m’ | 200 | 0
| · 63 mm | m’ | 3000 | 0
| · 75 mm | m’ | 100 | 0
| · 90 mm | m’ | 100 | 0
| · 110 mm | m’ | 500 | 0
| · 125 mm | m’ | 100 | 0
V palicah po 6,0m:
| · 125 mm | m’ | 120 | 0
2. | Dobava polietilenskih cevi PE 100 PN-16 bar RC z dodanim aluminijastim slojem:
| V kolutu: |  |  | 0
| · 32 mm | m’ | 100 | 0
| · 40 mm | m’ | 100 | 0
| · 50 mm | m’ | 100 | 0
| · 63 mm | m’ | 100 | 0
| · 75 mm | m’ | 50 | 0
| · 90 mm | m’ | 100 | 0
| · 110 mm | m’ | 100 | 0
| · 125 mm | m’ | 50 | 0
V palicah po 6,0m:
| · 125 mm | m’ | 50 | 0
3. | Dobava elektrovarilnega materiala:
| · Varilna prirobnica DN 63 | kos | 10 | 0
| · Varilna prirobnica DN 90 | kos | 5 | 0
| · Varilna prirobnica DN 110 | kos | 10 | 0
| · Varilna prirobnica DN 125 | kos | 5 | 0
| · Leteča prirobnica DN 63 | kos | 10 | 0
| · Leteča prirobnica. DN 90 | kos | 5 | 0
| · Leteča prirobnica DN 110 | kos | 10 | 0
| · Leteča prirobnica DN 125 | kos | 5 | 0
| · Varilna spojka DN 63 | kos | 10 | 0
| · Varilna spojka DN 90 | kos | 10 | 0
| · Varilna spojka DN 110 | kos | 10 | 0
| · Varilna spojka DN 125 | kos | 5 | 0
| · T kos DN 063-063 | kos | 4 | 0
| · T kos DN 090-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 090-090 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 110-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 110-090 | kos | 2 | 0
| · T kos DN 110-110 | kos | 3 | 0
| · T kos DN 125-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 125-125 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 090-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 110-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 110-090 | kos | 2 | 0
| · R kos DN 125-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 063-090 | kos | 5 | 0
| · Koleno DN 090-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 110-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 063-045 | kos | 4 | 0
| · Koleno DN 090-045 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 110-045 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 125-045 | kos | 1 | 0
4. | Dobava zaščitnih PE dvoslojnih rebrastih cevi (kolut):
| · 63 mm | m’ | 5000 | 0
| · 75 mm | m’ | 100 | 0
| · 90 mm | m’ | 100 | 0
| · 110 mm | m’ | 200 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  | 0

## SKLOP 08
SKLOP 08
FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
1. | Dobava obojčno prirobničnih fazonskih kosov za pitno vodo iz nodularne litine: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · E DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · E DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · E DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · E DN 150 | kom | 30 |  | 0
| · E DN 200 | kom | 30 |  | 0
| · E DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · E DN 300 | kom | 40 |  | 0
| · E DN 350 | kom | 1 |  | 0
| · E DN 400 | kom | 20 |  | 0
| · E DN 500 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · F DN 100 | kom | 40 |  | 0
| · F DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · F DN 150 | kom | 30 |  | 0
| · F DN 200 | kom | 30 |  | 0
| · F DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 300 | kom | 40 |  | 0
| · F DN 350 | kom | 1 |  | 0
| · F DN 400 | kom | 10 |  | 0
| · F DN 500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 80-250 | kom | 50 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 30 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 100-250 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-250 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 200-250 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 50/45° | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 50/90° | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 80/45° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 80/90° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 100/45° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 100/90° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 125/45° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 125/90° | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 150/45° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 150/90° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 200/45° | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 200/90° | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 125/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 65/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 80/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 100/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 125/80 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · N DN 80 | kom | 40 |  | 0
| · N DN 100 | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo: medprirobnično, armirano (z ustreznim togim kovinskim vložkom):
| · DN 80 | kom | 200 |  | 0
| · DN 100 | kom | 200 |  | 0
| · DN 125 | kom | 50 |  | 0
| · DN 150 | kom | 100 |  | 0
| · DN 200 | kom | 100 |  | 0
| · DN 250 | kom | 50 |  | 0
| · DN 300 | kom | 50 |  | 0
| · DN 350 | kom | 10 |  | 0
| · DN 400 | kom | 40 |  | 0
| · DN 500 | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 09
SKLOP 09
FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
1. | Dobava prirobničnih fazonskih kosov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EKS DN 100 z obojčnim tesnilom | kom | 2 |  | 0
| · EKS DN 150 z obojčnim tesnilom | kom | 4 |  | 0
| · EKS DN 200 z obojčnim tesnilom | kom | 10 |  | 0
| · EKS DN 250 z obojčnim tesnilom | kom | 2 |  | 0
| · EKS DN 300 z obojčnim tesnilom | kom | 40 |  | 0
| · EKS DN 350 z obojčnim tesnilom | kom | 2 |  | 0
| · EKS DN 400 z obojčnim tesnilom | kom | 20 |  | 0
| · EKS DN 500 z obojčnim tesnilom | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 100-100 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-200 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-300 | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 100-400 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-600 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-700 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 100-800 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 15 |  | 0
| · FF DN 100-mont. demont.(MDK) | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 125-200 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-300 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-600 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-700 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-800 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-200 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-300 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 150-600 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-700 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-800 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 150-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 200-200 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-300 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-400 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 200-600 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-700 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-800 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 200-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-200 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-300 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-400 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-600 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-700 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-800 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 250-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN300-200 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-300 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-400 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-600 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-700 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-800 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 50-500 | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 50-600 | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 50-800 | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 50-mont. demont.(MDK) | kom | 6 |  | 0
| · FF DN 65-200 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 65-400 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 65 – mont.demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 80-100 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 80-200 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-300 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-400 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-600 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-700 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-800 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-mont. demont.(MDK) | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 50-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 65-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 80-70 komp. gumi | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 50-450 | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 50-900 | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 65-450 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 65-900 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 80-450 | kom | 15 |  | 0
| · FFK DN 80-900 | kom | 15 |  | 0
| · FFK DN 100-450 | kom | 15 |  | 0
| · FFK DN 100-900 | kom | 15 |  | 0
| · FFK DN 125-450 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 125-900 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 150-450 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 150-900 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 200-450 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 200-900 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 250-45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 250-90° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300-45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300-900 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 100/50 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 100/65 | kom | 4 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · FFR DN 125/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/50 | kom | 5 |  | 0
| · FFR DN 150/65 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 200/80 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 250/100 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/250 | kom | 1 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 50 | kom | 5 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 80/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 100/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 20 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 15 |  | 0
| · T DN 150/150 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 150/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 200/200 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 200/150 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 200/100 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 200/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 300/80 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 300/100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 300/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 50 | kom | 10 |  | 0
| · X DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · X DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · X DN 125 | kom | 5 |  | 0
| · X DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · X DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 250 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 50-2’’ | kom | 10 |  | 0
| · XR DN 65-2’’ | kom | 5 |  | 0
| · XR DN 80 -2’’ | kom | 10 |  | 0
| · XR DN 100-2’’ | kom | 10 |  | 0
| · XR DN 100-3’’ | kom | 5 |  | 0
| · XR DN 125-2’’ | kom | 2 |  | 0
| · XR DN 125-3’’ | kom | 2 |  | 0
| · XR DN 150-2’’ | kom | 5 |  | 0
| · XR DN 150-3’’ | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 200-2’’ | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 200-3’’ | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo (medprirobnična):
| · Tesnilo prirobnično DN 50 | kom | 200 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 65 | kom | 20 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 200 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 100 | kom | 200 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 50 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 100 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 200 | kom | 50 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 250 | kom | 20 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 300 | kom | 20 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 400 | kom | 10 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 500 | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 10
SKLOP 10
OPREMA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 150 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 30 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 60 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 10 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 160/34 | kom | 10 |  | 0
| · DN 160/46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 225/46 | kom | 5 |  | 0
Dobava stremen in navrtalnih oklepov za cevi iz nodularne litine.
| · UNI navrt. Zasun ZAK 46 | kom | 60 |  | 0
| · UNI navrt. Zasun ZAK 34 | kom | 150 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 200 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 125 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 50 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 20 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 250 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 300 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 350 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 400 | kom | 1 |  | 0
Dobava vrtljiih kolen (360º).
| · DN 34 / 32 | kom | 250 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 20 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 30 |  | 0
Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE z zaporo.
| · DN 90 / 34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 10 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 10 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem.
| · 1" | kom | 50 |  | 0
| · 1⅟₄ | kom | 5 |  | 0
| · 1⅟₂ | kom | 5 |  | 0
| · 2" | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in opreme:
| · Cestna kapa Φ 110-120 | kom | 500 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 20 mm | kom | 20 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 30 mm | kom | 20 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 500 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 0.70-1.10 | kom | 250 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.00-1.50 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.10-1.70 | kom | 200 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.30-2.00 | kom | 30 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.50-2.50 | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 11
SKLOP 11
OPREMA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE, z nožasto zapornim ventilom za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 40 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 20 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 40 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 160/34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 160/46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 225/46 | kom | 5 |  | 0
Dobava stremen in navrtalnih oklepov za cevi iz nodularne litine:
| · UNI navrt. Zasun ZAK 46 | kom | 20 |  | 0
| · UNI navrt. Zasun ZAK 34 | kom | 30 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 30 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 125 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 20 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 20 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 250 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 300 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 350 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 400 | kom | 3 |  | 0
Dobava kolen, bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano:
| · DN 34 / 32 | kom | 60 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 20 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 20 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 10 |  | 0
Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE, z zaporo:
| · DN 90 / 34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 10 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem:
| · 1" | kom | 30 |  | 0
| · 1⅟₄ | kom | 3 |  | 0
| · 1⅟₂ | kom | 3 |  | 0
| · 2" | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in oprema:
| · Cestna kapa Φ 110-120 | kom | 120 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 20 mm | kom | 20 |  | 0
| · Podaljšek cestne kape 30 mm | kom | 20 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 120 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 0.70-1.10 | kom | 60 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.00-1.50 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.10-1.70 | kom | 30 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradbena garnitura za navrtalni oklep 1.50-2.50 | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 12
SKLOP 12
HIDRANTI IN ZRAČNIKI ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava podzemnih dvofunkcijskih zračnikov za pitno vodo in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 50 RD=1,00 | kom | 5 |  | 0
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 5 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (ALU ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (POM ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za odzračevalne in izpiralne garniture:
| · Kapa cestna za zračnik | kom | 15 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 15 |  | 0
| · Kapa cestna za izpiralno garnituro | kom | 30 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo izpiralne garniture | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava dvofunkcijskih zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik dvofunkcijski DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski DN 200 | kom | 5 |  | 0
4. | Dobava izpiralnih garnitur:
| · DN 50 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · DN 80 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · D 63 / RD=1,00 s 90° kolenom in hitro spojko za spajanje s PE cevjo | kom | 5 |  | 0
| · Kapa cestna za izpiralno garnituro | kom | 10 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo izpiralne garniture | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava teleskopskih podzemnih hidrantov in opreme:
| · PHT prirobnični DN 80 RD= 1,25 | kom | 2 |  | 0
| · Drenažni element za PHT | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava podzemnih hidrantov in opreme:
| · PH prirobnični DN 80 RD= 0,77 | kom | 30 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,00 | kom | 30 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,25 | kom | 30 |  | 0
| · Drenažni element za PH | kom | 32 |  | 0
7. | Dobava cestnih kap za teleskopske podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za teleskopski hidrant | kom | 2 |  | 0
| · Podložna plošča za cestno kapo PHT | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH (ovalna) | kom | 30 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH (ovalna) | kom | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 13
SKLOP 13
HIDRANTI ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava hidrantov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · PH prirobnični DN 80 L= 730mm | kom | 20 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 L= 980mm | kom | 20 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 1780mm - NELOMLJIVI | kom | 10 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 2280mm - NELOMLJIVI | kom | 10 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 1780mm - LOMLJIVI | kom | 10 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 2280mm - LOMLJIVI | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH (ovalna) | kom | 40 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH (ovalna) | kom | 40 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 14
SKLOP 14
DOBAVA IN SERVIS VODOMEROV
1. | Dobava večnatočnih malih vodomerov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Vodomer DN 15 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 20 | kos | 400 |  | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 30 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 50 | kos | 10 |  | 0
0
2. | Dobava kombiniranih velikih vodomerov: |  |  |  | 0
0
| · Vodomer DN 50 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 80 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 100 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 150 | kos | 2 |  | 0
0
0
3. | Nepovratni ventil PVC - montaža v ohišje vodomera: |  |  |  | 0
| · DN 15 | kos | 60 |  | 0
| · DN 20 | kos | 3000 |  | 0
| · DN 25 | kos | 200 |  | 0
| · DN 30 | kos | 50 |  | 0
| · DN 40 | kos | 100 |  | 0
0
4. | Tesnila in oprema za vodomere: |  |  |  | 0
0
| · Tesnilo za vodomer DN 15 | kos | 200 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 20 | kos | 6000 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 25 | kos | 400 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 30 | kos | 100 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 40 | kos | 200 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 50 | kos | 20 |  | 0
0
| · Plombirna žica | kos | 10 |  | 0
| · Plombe | kg | 10 |  | 0
0
0
5.1. | Servisiranje malih večnatočnih vodomerov: |  |  |  | 0
0
| · Vodomer DN 15 | kos | 60 |  | 0
| · Vodomer DN 20 | kos | 3000 |  | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 250 |  | 0
| · Vodomer DN 30 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 100 |  | 0
0
5.2. | Servisiranje velikih, kombiniranih vodomerov: |  |  |  | 0
0
| · Vodomer DN 50 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer kombinirani DN 50 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 80 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer kombinirani DN 80 | kos | 30 |  | 0
| · Vodomer DN 100 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer kombinirani DN 100 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer DN 150 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer kombinirani DN 150 | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 15
SKLOP 15
OBJEMKE, DISTANČNIKI IN OZNAČEVALNI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VODOVODA
1. | Dobava objemk: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Objemka reparaturna 1'' (33-37 mm), l= 100 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 63 (59-64 mm), l= 200 mm | kom | 50 |  | 0
| · Objemka reparaturna 75 (63-68 mm), l= 200 mm | kom | 30 |  | 0
| · Objemka reparaturna 82 (82-91 mm), l= 200 mm | kom | 50 |  | 0
| · Objemka reparaturna 95 (95-102 mm), l= 200 mm | kom | 50 |  | 0
| · Objemka reparaturna 104 (104-112 mm), l= 315 mm | kom | 50 |  | 0
| · Objemka reparaturna 115 (115-125 mm), l= 315 mm | kom | 10 |  | 0
| · Objemka reparaturna 131 ( 129- 139 mm), l= 250 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 151 (153-161 mm), l= 250 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 190 (192-200 mm), l= 575 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 215 (215-225 mm), l= 315 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 233 (233-240 mm), l= 250 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 250 (246-255 mm), l= 315 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 269 (269-280 mm), l= 250 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 285 (286-292 mm), l= 575 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 306 (306-315 mm), l= 315 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 315 (315-325 mm), l= 315 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 345 (345-355 mm), l= 315 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 400 (397-407 mm), l= 575 mm | kom | 5 |  | 0
| · Objemka reparaturna 500, dvodelna (505-523 mm), l= 575 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava distančnikov in manšet:
| · Distančnik 100 / 200 | kom | 100 |  | 0
| · Distančnik 150 / 250 | kom | 100 |  | 0
| · Distančnik 200 / 300 | kom | 100 |  | 0
| · Manšeta 100 / 200 | kom | 10 |  | 0
| · Manšeta 150 / 250 | kom | 10 |  | 0
| · Manšeta 200 / 300 | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava označevalnega materiala:
| · PVC označevalna tablica za hidrant prazna | kom | 100 |  | 0
| · ALU označevalna tablica za armature prazna | kom | 100 |  | 0
| · PVC označevalna tablica za armature prazna | kom | 100 |  | 0
| · Pritrdilna plošča za hidrantno tablico | kom | 100 |  | 0
| · Pritrdilna plošča za armaturno tablico | kom | 100 |  | 0
| · Objemka dvodelna ALU za pritrjevanje na steber Ø48, Ø60 | kom | 100 |  | 0
| · Polnilo za tablico - številka | kom | 500 |  | 0
| · Polnilo za tablico - črka | kom | 500 |  | 0
| · Polnilo za tablico - prazno | kom | 500 |  | 0
4. | Dobava opozorilnega traku:
| · Opozorilni trak iz trdega PE modre barve, (širina 80 mm, debelina 0,15 mm) z ponavljajočim napisom POZOR VODOVOD, v črni barvi 250m - kolut | m | 10000 |  | 0
5. | Dobava stebričkov in sider:
| · Steber za opozorilno tablico-pocinkan Ø48 / 2500 | kom | 100 |  | 0
| · Steber za opozorilno tablico-pocinkan Ø60 / 2500 | kom | 100 |  | 0
| · Sidro pocinkano za pritrditev stebra Ø48 s pritrdilno prirobnico | kom | 200 |  | 0
| · Sidro pocinkano za pritrditev stebra Ø60 s pritrdilno prirobnico | kom | 50 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 16
SKLOP 16
SPOJKE
1. | Dobava cevnih spojk za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. | EM | količina | EUR / EM | EUR
SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
| · TIP DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · TIP DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · TIP DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · TIP DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · TIP DN 250 | kom | 2 |  | 0
| · TIP DN 300 | kom | 2 |  | 0
SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
| · TIP DN 50 | kos | 30 |  | 0
| · TIP DN 65 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 80 | kos | 30 |  | 0
| · TIP DN 100 | kos | 50 |  | 0
| · TIP DN 125 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 150 | kos | 10 |  | 0
| · TIP DN 200 | kos | 6 |  | 0
| · TIP DN 250 | kos | 1 |  | 0
| · TIP DN 300 | kos | 1 |  | 0
| · TIP DN 350 | kos | 1 |  | 0
| · TIP DN 400 | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava cevnih spojk za PE in PVC cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.
Spojka za PE, PVC sidrna / prirobnična - enojna
| · DN 50/63 | kom | 100 |  | 0
| · DN 65/75 | kom | 2 |  | 0
| · DN 80/90 | kom | 100 |  | 0
| · DN 100/110 | kom | 100 |  | 0
| · DN 125/125 | kom | 2 |  | 0
| · DN 125/140 | kom | 2 |  | 0
| · DN 150/160 | kom | 10 |  | 0
| · DN 180/150 | kom | 2 |  | 0
| · DN 200/200 | kom | 6 |  | 0
| · DN 200/225 | kom | 2 |  | 0
| · DN 250/250 | kom | 2 |  | 0
| · DN 300/315 | kom | 2 |  | 0
Spojka za PE, PVC sidrna / dvojna
| · DA 63/ 63 PN16 | kom | 6 |  | 0
| · DA 75/ 75 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 90/ 90 PN16 | kom | 6 |  | 0
| · DA 110/110 PN16 | kom | 6 |  | 0
| · DA 125/125 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 140/140 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 160/160 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 180/180 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 200/200 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 225/225 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 250/250 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 280/280 PN16 | kom | 2 |  | 0
| · DA 315/315 PN16 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 17
SKLOP 17
VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava vodomernih jaškov z minimalnim notranjm premerom DN 500 mm in minimalne višine 1000 mm. Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo na izhodni cevi za vodomerom. | EM | količina | EUR / EM | EUR
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 50 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM (brez inštalacije) | kos | 50 |  | 0
| ZA VODOMER 1" S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM (brez inštalacije) | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 100 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 100 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + RT | kos | 30 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | kos | 30 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + VP | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | kos | 20 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 10 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 10 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + 2 X RT | kos | 5 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + 2 X RT | kos | 2 |  | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 1 |  | 0
| ZA VODOMER 1" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 10 |  | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM | kos | 10 |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | kos | 5 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 1" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 1" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 6/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 6/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 3/4" | kos | 20 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 1" | kos | 5 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 6/4" | kos | 1 |  | 0
| KLJUČ ZA ZAKLEP POKROVA VODOMERNEGA JAŠKA | kos | 50 |  | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA 3/4" V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos | 10 |  | 0
| NASTAVEK ZA ZAKLEPANJE JAŠKA (brez žabice) | kos | 20 |  | 0
| ELEMENT ZA POVIŠANJE JAŠKA VIŠINSKO PRILAGODLJIV | kos | 20 |  | 0
| POKROV ZA VODOMERNI JAŠEK NOSILNOST 12,5 ton, Z OKROGLIM BETONSKIM PRSTANOM. | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 18
SKLOP 18
VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava vodomernih jaškov z minimalnim notranjm premerom DN 500 mm in minimalne višine 1000 mm. Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo na izhodni cevi za vodomerom. | EM | količina | EUR / EM | EUR
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 50 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM (brez inštalacije) | kos | 50 |  | 0
| ZA VODOMER 1" S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM (brez inštalacije) | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 100 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 100 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + RT | kos | 30 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | kos | 30 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + VP | kos | 20 |  | 0
| ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | kos | 20 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 10 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 10 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE + 2 X RT | kos | 5 |  | 0
| ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + 2 X RT | kos | 2 |  | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| ZA 3 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 1 |  | 0
| ZA VODOMER 1" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 10 |  | 0
| ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM | kos | 10 |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 5 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | kos | 5 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 1" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 1" | kos | 10 |  | 0
| POKROV LTŽ ZA VODOMER 6/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZ UMETNE MASE ZA VODOMER 6/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 3/4" | kos | 20 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 2 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 1" | kos | 5 |  | 0
| POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 6/4" | kos | 1 |  | 0
| KLJUČ ZA ZAKLEP POKROVA VODOMERNEGA JAŠKA | kos | 50 |  | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA 3/4" V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos | 10 |  | 0
| NASTAVEK ZA ZAKLEPANJE JAŠKA (brez žabice) | kos | 20 |  | 0
| ELEMENT ZA POVIŠANJE JAŠKA VIŠINSKO PRILAGODLJIV | kos | 20 |  | 0
| POKROV ZA VODOMERNI JAŠEK NOSILNOST 12,5 ton, Z OKROGLIM BETONSKIM PRSTANOM. | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0