OSNUTEK POGODBE

za

OPREMA ZA HLAJENJE, PREZRAČEVANJE IN ZAŠČITO REZERVNE KONTROLNE SOBE IN TEHNIČNEGA PODPORNEGA CENTRA

(Mod. 1058-VA-L)

sklenjeno dne ……………. 2016  med:

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija,

ki jo zastopata pooblaščena predstavnika

g. Stanislav Rožman, predsednik uprave,

in g. Hrvoje Perharić, član uprave.

(v nadaljevanju: »NAROČNIK« ali »NEK« ali »NE Krško«)

na eni strani

in

…………………………………………............

ki ga zastopa

………………………………………………….

(v nadaljevanju »IZVAJALEC« ali »Pogodbenik«)

na drugi strani,

kjer se IZVAJALEC zavezuje, da je v celoti usposobljen, da za NAROČNIKA izvede dobavo opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito 
rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra (Mod. 1058-VA-L) in da bo projekt izvedel v skladu s pogoji in določili v tej pogodbi, in

kjer imajo predstavniki IZVAJALCA in NAROČNIKA pravo in zadostno pooblastilo, da se dogovorijo,

zato se IZVAJALEC in NAROČNIK dogovorita, kot sledi:

Predmet pogodbe:

Dobava opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito 
rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra (Mod. 1058-VA-L) (v nadaljevanju: »Oprema«)

Pogodbo sestavljajo naslednji dokumenti:

- I. DEL:	Splošna določila in pogoji (ta dokument)

- II. DEL: Tehnične specifikacije NEK (v nadaljevanju skupaj imenovane: NEK Tehnične specifikacije), ki vključujejo naslednje dokumente:

II.I)	Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5004, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5004, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5005, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5005, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5006, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5006, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5007, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5007, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5008, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5008, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5009, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-B5009, Rev. 0«);

Tehnična specifikacija NEK št. SP-F5004, Rev. 0 (v nadaljevanju: »SP-F5004, Rev. 0«);

II.II)	Tehnične zahteve in zahteve glede zagotavljanja kakovosti

- III. DEL:	NEK QA specifikacija QS-610, Rev. 1

- IV. DEL:	Ponudba

- DEL - SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI

# KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	4

0	DEFINICIJE IN OKRAJŠAVE	5

1	OBSEG STORITEV IN DOBAVE IZVAJALCA	7

2	OBVEZNOSTI NAROČNIKA	7

3	ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE	8

4	DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI POSREDOVANA NAROČNIKU	8

5	ZAHTEVE GLEDE ROKOV	8

6	DOBAVNI POGOJI	8

7	CENA	9

8	PLAČILNI POGOJI IN RAZPORED PLAČIL	13

9	INŠPEKCIJE, TESTIRANJE	15

10	POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO	15

11	VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU	16

12	GARANCIJA	16

13	DAJATVE	17

14	LICENCE, DOVOLJENJA IN POOBLASTILA	18

15	ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINA	18

16	ODGOVORNOST	19

17	VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI	21

18	ZAHTEVKI	22

19	ARBITRAŽA	22

20	MATERIALNO PRAVO	23

21	VIŠJA SILA	23

22	PREKINITEV DELA IN PRENEHANJE POGODBE	24

23	CHANGES	26

24	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	28

25	SOCIALNA KLAVZULA	28

26	PRENOS	28

27	CELOTEN SPORAZUM	28

28	JEZIK	29

29	ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE	29

30	OBVESTILA	30

31	PRILOGE	31

# DEFINICIJE IN OKRAJŠAVE

Kot se uporabljajo v celotni Pogodbi, imajo naslednji termini naslednji pomen:

NAROČNIK pomeni NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, ki ga zastopata g. Stanislav Rožman, predsednik uprave, in g. Hrvoje Perharić, član uprave.

IZVAJALEC ali POGODBENIK pomeni

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

in ga zastopa …………………………

STRANKA ali STRANKE pomeni NAROČNIKA ali/in IZVAJALCA in ju v nadaljnjem besedilu označuje posamič ali skupaj.

POGODBA pomeni sporazum med NAROČNIKOM in IZVAJALCEM, ki ga sestavljajo Splošna določila in pogoji (I. DEL), Tehnične specifikacije NEK, vključno z Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5004, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5005, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5006, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5007, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5008, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-B5009, Rev. 0, Tehnična specifikacija NEK št. SP-F5004, Rev. 0 (II. DEL), NEK QA specifikacija QS-610, Rev. 1 (III. DEL) in Ponudba št: …………... (IV. DEL).

Pogodbeni dokumenti so dopolnilni in vsebina, ki je zavezujoča v enem dokumentu, se šteje kot zavezujoča v vseh dokumentih. Kakršni koli spori v pogodbenih dokumentih se primerno rešijo s strani NAROČNIKA v dogovoru z IZVAJALCEM. Datum veljavnosti dokumentov in katerih koli podatkov, navedenih v tej Pogodbi, je datum veljavnosti Pogodbe.

OBSEG STORITEV IN DOBAVE ali DELA pomeni vso opremo, material in storitve (vključno z delom, nadzorom, upravljanjem in inženirskimi storitvami) in vse druge zahteve, kakor so določene ali potrebne za izpolnitev Pogodbe.

TEHNIČNI PREDSTAVNIKI so imenovani predstavniki NAROČNIKA in IZVAJALCA, ki vodijo vse tehnične in komercialne zadeve, zagotovitev kakovosti in licenčne zadeve.

KOMERCIALNI PREDSTAVNIKI so imenovani predstavniki NAROČNIKA in IZVAJALCA, ki vodijo vse komercialne zadeve.

SP-B5004 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5004, Rev. 0.

SP-B5005 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5005, Rev. 0.

SP-B5006 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5006, Rev. 0.

SP-B5007 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5007, Rev. 0.

SP-B5008 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5008, Rev. 0.

SP-B5009 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-B5009, Rev. 0.

SP-F5004 pomeni Tehnično specifikacijo NEK št. SP-F5004, Rev. 0.

PONUDBA pomeni IZVAJALČEVO ponudbo št.: …….. z dne …………

ELEKTRARNA, NE Krško, NEK pomeni Nuklearna elektrarna Krško.

LOKACIJA pomeni in vključuje območje elektrarne in sosednja območja, ki so potrebna in relevantna za delovanje elektrarne.

ODOBREN pomeni status kakršnega koli dokumenta, ki ga pošlje IZVAJALEC NAROČNIKU po tej Pogodbi in ki ga NAROČNIK odobri s komentarji ali brez njih, torej ga ne zavrne. Datum rešitve NAROČNIKOVIH komentarjev bo dogovorjen s strani obeh pogodbenih strank pred odobritvijo. Ta odobritev nikakor ne odvezuje IZVAJALCA njegove odgovornosti za pomanjkljivosti v obsegu del in dobave IZVAJALCA.

SKUPNA POGODBENA CENA pomeni fiksno skupno ceno iz člena 7.1 te Pogodbe, ki bo plačana IZVAJALCU.

TQRs pomeni Tehnične zahteve in zahteve glede zagotavljanja kakovosti (Technical and Quality Requirements).

DAP pomeni dobavljeno na kraju (Delivered at Place) v skladu z Incoterms 2010.

DDV pomeni davek na dodano vrednost.

# OBSEG STORITEV IN DOBAVE IZVAJALCA

IZVAJALEC bo izvedel:

dobavo opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra v celoti v skladu z NEK Tehničnimi specifikacijami (II. del Pogodbe).

Obseg storitev in dobave IZVAJALCA vključuje:

- Sklop I: HLADILNE NAPRAVE (CHILLERS) z DODATNIMI Z ZRAKOM HLAJENIMI IZMENJEVALCI (DRY COOLERS) (dobava po SP-B5007)

- Sklop II: KLIMATIZACIJSKE OMARE (AIR HANDLING UNITS) (dobava po SP-B5005 in SP-B5009)

- Sklop III: FILTRSKE ENOTE S HEPA IN OGLENIMI FILTRI (PLENUM WITH FANS) (dobava po SP-B5004 & SP-B5006)

- Sklop IV: ŽALUZIJE (DAMPERS) (dobava po SP-F5004 in SP-B5008)

Podroben opis IZVAJALČEVEGA obsega storitev in dobave je podan v NEK Tehničnih specifikacijah (II. del Pogodbe). Obseg dobave mora biti v skladu s TQR (Del II.II Pogodbe, kot je navedeno v Prilogi A tega dokumenta).

IZVAJALEC lahko za del Obsega storitev in dobave sklene dogovor s podizvajalci, ki morajo izpolnjevati visoke standarde glede kompetentnosti, izkušenj in zmogljivosti za naloge, ki jih bodo morali izpolniti.

IZVAJALEC bo NAROČNIKA obvestil o nazivih predlaganih podizvajalcev za izvedbo dela Obsega dobave in nobenega ključnega dela Obsega dobave ne bo podelil podizvajalcu, ki ni bil pred tem odobren s strani NAROČNIKA. NAROČNIK mora vsako zavrnitev podizvajalca utemeljiti.

IZVAJALEC obdrži celotno odgovornost za sodelovanje s podizvajalci IZVAJALCA.

Vsa tveganja izgube ali škode v zvezi z Obsegom dobave po tej Pogodbi se prenesejo na NAROČNIKA ob dobavi, skladno s 6. Členom te Pogodbe. Z dnem, ko NAROČNIK prevzame tveganja izgube ali škode, bo NAROČNIK prek zavarovanja ali drugače prevzel celotno tveganje za izgubo ali škodo v zvezi z Obsegom dobave ne glede na to, kako je bilo povzročeno, in bo IZVAJALCA odvezal vse odgovornosti. Pravni naslov za Obseg dobave do prenesen ob dobavi in plačilu Obsega dobave.

# OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- NAROČNIK odgovarja IZVAJALCU, kot je navedeno v poglavjih 18.2 dokumentov SP-B5004, SP-B5005, SP-B5006, SP-B5007, SP-B5008, SP-B5009 in SP-F5004.

# ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

IZVAJALEC mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotovitve kakovosti, projektiranja, delovanja, materiala in izdelave, tehnične zahteve ter zahteve iz postopkov, zakonikov in standardov, kot je navedeno v NEK Tehničnih specifikacijah (Del II te Pogodbe) in NEK QA specifikacije QS-610, Rev. 1 (Del III te Pogodbe).

# DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI POSREDOVANA NAROČNIKU

IZVAJALEC mora NAROČNIKU posredovati vso dokumentacijo, kot je navedeno v poglavjih 5 dokumentov SP-B5004, SP-B5005, SP-B5006, SP-B5007, SP-B5008, SP-B5009, SP-F5004.

# ZAHTEVE GLEDE ROKOV

Dobava opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra v Sklopu I bo opravljena v …………….. (najv. 15) mesecih po začetku veljavnosti Pogodbe.

Dobava opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra v Sklopu II bo opravljena v …………….. (najv. 12) mesecih po začetku veljavnosti Pogodbe.

Dobava opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra v Sklopu III bo opravljena v …………….. (najv. 12) mesecih po začetku veljavnosti Pogodbe.

Dobava opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra v Sklopu IV bo opravljena v …………….. (najv. 12) mesecih po začetku veljavnosti Pogodbe.

# DOBAVNI POGOJI

Vsa oprema, material, deli, komponente ter ostala dokumentacija in gradivo, ki sodi v IZVAJALČEV obseg storitev in dobave, kot je navedeno v členu 1, morajo biti dobavljeni DAP NEK v skladu s pravili Incoterms 2010.

Dostava spremne dokumentacije

IZVAJALEC ali njegova logistična služba bo takoj, ko bo pošiljka pripravljena na pošiljanje, NAROČNIKU poslala naslednje informacije in dokumente, da se zagotovita pravočasen sprejem in rešitev carinskih postopkov:

- predvideni čas dostave pošiljke na lokacijo NEK,

- račun za namen carinjenja z opisom blaga, količino, enotami, ceno po postavkah ter skupno ceno,

- dobavnica,

- kopija letalskega tovornega lista (AWB), cestnega tovornega lista (RWB) ali konosamenta (BoL) (glede na vrsto prevoza).

Ti dokumenti morajo biti po opisu in vrednostih enaki izvirnikom, ki so priloženi pošiljki. Uporaba obrazca EUR-1 za optimiziranje carinskih formalnosti je obvezna, kjer je to izvedljivo.

# CENA

7.1 Skupna končna fiksna cena pogodbe za celoten obseg storitev in dobave ter del iz člena 1 te Pogodbe DAP NEK v skladu z določili in pogoji je:

EUR  ............................... (brez DDV)

(z besedo: ……………………………………………………..  EUR)

7.2. Struktura cene je podana spodaj:

SKLOP I	Obseg dobave v skladu z SP-B5007 in Prilogo A.

| Obseg dobave | Količina | Fiksna cena/ enoto | Delna vsota |
| --- | --- | --- | --- |
| CHILLER; WATER/GLYCOL; Minimum cooling capacity: 290032btu/hr (85kW),SC:SR, VA705CHL -001/002 | 2 |  |  |
| COOLER; WATER/GLYCOL; DRY; Minimum cooling capacity: 392396btu/hr (115kW),SC:SR, VA705HEX -001/002 | 2 |  |  |
| Dostava DAP NPP Krško |  |  |  |
| Skupna fiksna pogodbena cena |  |  |  |

SKLOP II	Obseg dobave v skladu z  SP-B5005 in SP-B5009 in Prilogo A.

| Obseg dobave | Količina | Fiksna cena/ enoto | Delna vsota |
| --- | --- | --- | --- |
| AIR HANDLING UNIT; HORIZONTAL; BLOW THROUGH; FLOW CAPACITY: 6000acfm, (10200m3/h);SC:SR, VA704AHU- 001/002 | 2 |  |  |
| AIR HANDLING UNIT; HORIZONTAL; DRAW THROUGH;FLOW CAPACITY: 3002acfm, (5100m3/h); SC:SR, VA706AHU-001 | 1 |  |  |
| Dostava DAP NPP Krško |  |  |  |
| Skupna fiksna pogodbena cena |  |  |  |

SKLOP III	Obseg dobave v skladu z SP-B5004 in SP-B5006 in Prilogo A.

| Obseg dobave | Količina | Fiksna cena/ enoto | Delna vsota |
| --- | --- | --- | --- |
| PLENUM;FILTER; DESIGN FLOW: 12000acfm, (20400m3/h); 30kW;,SC:SR, VA704PLM-001 | 1 |  |  |
| FAN; CENTRIFUGAL-SWSI; COUNTERCLOCKWISE; FLOW CAPACITY; 6000cfm, (10200m3/h),SC:SR, VA704FAN-001 | 1 |  |  |
| FAN; CENTRIFUGAL-SWSI; CLOCKWISE; FLOW CAPACITY; 6000cfm, (10200m3/h),SC:SR, VA704FAN-002 | 1 |  |  |
| Dostava DAP NPP Krško |  |  |  |
| Skupna fiksna pogodbena cena |  |  |  |

SKLOP IV	Obseg dobave v skladu z  SP-F5004 in SP-B5008 in Prilogo A.

| Obseg dobave | Količina | Fiksna cena/ enoto | Delna vsota |
| --- | --- | --- | --- |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; VERTICAL; 900x500mm; TAG NO. MBD-Y-401, MBD-Y-402,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 1000x900mm; TAG NO. MBD-Y-403, MBD-Y-404,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 250x250mm; TAG NO. MBD-Y-405,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 300x400mm; TAG NO. MBD-Y-406, MBD-Y-407, MBD-Y-414, MBD-Y-415,SC:SR | 4 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 700x700mm; TAG NO. MBD-Y-409,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 700x400mm; TAG NO. MBD-Y-410,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 500x400mm; TAG NO. MBD-Y-411, MBD-Y-413, SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 450x400mm; TAG NO. MBD-Y-412, MBD-Y-418, SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 400x400mm; TAG NO. MBD-Y-408,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 300x300mm; TAG NO. MBD-Y-416,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 950x400mm; TAG NO. MBD-Y-417,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 600x400mm; TAG NO. MBD-Y-419,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; TORNADO, HORIZONTAL; 700x500mm; TAG NO. TD-Y-401,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; TORNADO; HORIZONTAL; 250x250mm; TAG NO. TD-Y-402,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; TORNADO; VERTICAL; 400x400mm; TAG NO. TD-Y-403, SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; TORNADO; VERTICAL; 700x700mm; TAG NO. TD-Y-404, SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; VERTICAL; 950x500mm; TAG NO. FD-Y-401, FD-Y-402, FD-Y-403, FD-Y-404,SC:SR | 4 |  |  |
| DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; VERTICAL; 500x500mm; TAG NO. FD-Y-405, SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; HORIZONTAL; 300x400mm; TAG NO. FD-Y-406, FD-Y-407,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 700x500mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11002, FCV11018,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 250x250mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11003, FCV11019,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; VERTICAL; 400x400mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11004,FCV11014, SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; VERTICAL; 700x700mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11005, FCV11015,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1300x700mm; TAG NO. FCV11008, FCV11017,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1400x700mm; TAG NO. FCV11009, FCV11010,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1000x900mm; TAG NO. FCV11011, FCV11012,SC:SR | 2 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 400x400mm; TAG NO. FCV11013,SC:SR | 1 |  |  |
| DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; FLOW CONTROL; HORIZONTAL; 700x500mm; TAG NO. FCV11016,SC:SR | 1 |  |  |
| Transportation DAP NPP Krško |  |  |  |
| Skupna fiksna pogodbena cena |  |  |  |

# PLAČILNI POGOJI IN RAZPORED PLAČIL

8.1.	Plačilni pogoji

Vsa plačila iz te Pogodbe se bodo izvršila prek banke z neto valuto trideset (30) dni prejemu blaga na lokacijo NEK. Faktura bo v petnajstih (15) dneh po prejemu odobrena ali zavrnjena. Če NAROČNIK fakture v 15 dneh po prejemu ne zavrne, se šteje, da je faktura odobrena. Faktura mora vključevati informacije o datumu dokončanja terminskega mejnika.

Vse transakcijske stroške s strani NAROČNIKOVE banke bo poravnal NAROČNIK. Vse transakcijske stroške s strani IZVAJALČEVE banke bo poravnal IZVAJALEC.

Plačilo Skupne pogodbene cene, kot je navedena v 7. členu, se bo izvedlo v štirih obrokih, kot sledi:

8.1.1 Prvi obrok (5 %)

Prvi obrok v znesku EUR ……………………. (5 % Skupne pogodbene cene iz 7. člena) bo plačan po NAROČNIKOVI odobritvi podrobnega plana proizvodnje in plana/ov kontrole kvalitete (QC), plana kvalitete za projekt (PQP) in priročnika za vodenje projektov (PMM) v skladu z ustrezno fakturo IZVAJALCA, ki jo odobri NAROČNIK.

8.1.2 Drugi obrok (15 %)

Drugi obrok v znesku EUR ……………………. (15 % Skupne pogodbene cene iz 7. člena) bo plačan po NAROČNIKOVI odobritvi projektne dokumentacije za hladilni/e sistem/e in opremo za hlajenje z vodo/glikolom (načrti, izračuni, projektne sistemske zahteve, specifikacije za nabavo opreme) in kopij naročilnic za glavni material v skladu z ustrezno fakturo IZVAJALCA, ki jo odobri NAROČNIK.

8.1.3. Tretji obrok (30 %)

Tretji obrok v znesku EUR ……………………. (30 % Skupne pogodbene cene iz 7. člena) bo plačan po uspešno opravljenem testiranju FAT in v skladu z ustrezno fakturo IZVAJALCA, ki jo odobri NAROČNIK.

8.1.4. Četrti obrok (50 %)

Četrti obrok v znesku EUR ……………………. (50 % Skupne pogodbene cene iz 7. člena) bo plačan po dobavi HLADILNIH NAPRAV (CHILLERS) z DODATNIMI Z ZRAKOM HLAJENIMI IZMENJEVALCI (DRY COOLERS), KLIMATIZACIJSKIH OMAR (AIR HANDLING UNITS), FILTRSKIH ENOT S HEPA IN OGLENIMI FILTRI (PLENUM WITH FANS) ter ŽALUZIJ (DAMPERS) za projekt Dobave opreme za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centra (Mod. 1058-VA-L) na lokacijo NEK in po prejemu dokumentacije, kot je navedena v TQR, s strani NAROČNIKA v skladu z ustrezno fakturo IZVAJALCA in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % Skupne pogodbene cene, ki je v obliki in vsebini skladna s Prilogo B in veljavna trideset (30) dni po zaključku garancijskega obdobja iz 12. člena.

Če Izvajalec pri izvedbi projekta sodeluje s Podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo in ki posreduje izpolnjeno Prilogo D »Podatki o podizvajalcu in ponudnikovo soglasje k neposrednemu plačilu podizvajalcu«, je Naročnik dolžan poravnati znesek neposredno Podizvajalcu.

Poleg fakture, ki jo IZVAJALEC izda NAROČNIKU in ki vsebuje skupni znesek plačila in ločeno naveden delež vrednosti Podizvajalčevega dela, bo IZVAJALEC tudi odobril in NAROČNIKU posredoval fakturo in specifikacije svojih podizvajalcev za vsak plačilni mejnik.

IZVAJALEC NAROČNIKA pooblašča, da podizvajalcem neposredno plača za njihove storitve in dobave na podlagi odobrenih faktur, naslovljenih na IZVAJALCA.

8.2	Garancije

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

V skladu s členom 8.1.4 zgoraj bo NAROČNIKU posredovan t.i. nepreklicni akreditiv »stand-by« ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku v obliki in vsebini, kot je navedeno v Prilogi B, in z veljavnostjo trideset (30) dni po zaključku garancijskega obdobja iz člena 12.2, ki bo predstavljala podlago za plačilo četrtega obroka.

V primeru, da IZVAJALEC ne izpolni svojih obvez iz členov 7 in 12 v razumnem roku, s katerim soglašata obe strani, ki pa v nobenem primeru ne sme presegati garancijskega obdobja, kot je navedeno v členu 12.2, je NAROČNIK upravičen zahtevati plačilo iz nepreklicnega akreditiva »stand-by« ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku, kot je navedena v členu 8.1.4 in podana v Prilogi B, do njenega skupnega zneska.

Zgoraj omenjeno bančno garancijo izda prvorazredna banka na strošek IZVAJALCA, ki je za NAROČNIKA sprejemljiva, NAROČNIK pa jo na dan, ko poteče, vrnil IZVAJALCU.

# INŠPEKCIJE, TESTIRANJE

Vsa testiranja in inšpekcije se bodo izvedli v skladu z NEK Tehničnimi specifikacijami (II. del Pogodbe).

# POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO

V primeru zamude pri dobavi, kot je določena v členu 1 te Pogodbe, iz razlogov, ki jih je možno pripisati izključno IZVAJALCU, bo IZVAJALEC v skladu s pogoji in določili te Pogodbe NAROČNIKU plačal pogodbeno kazen, kot sledi:

- ……………% (najm. 0,5%) Skupne pogodbene cene (glej člen 7.1) za vsak teden zamude, vendar največ 10 % Skupne pogodbene cene (brez DDV), kot je navedeno v členu 7.1. NAROČNIK bo zahteval plačilo pogodbene kazni šele po izteku dodatnega roka za izvedbo dobave, ki ga odobri NAROČNIK in lahko traja tako dolgo, dokler odlog ne ogroža ključnih načrtovanih aktivnosti.

V vsakem primeru bo NAROČNIKU plačilo pogodbene kazni na voljo kot edino in izključno pravno sredstvo in izključna odgovornost IZVAJALCA za vse spore, ki bi lahko nastali zaradi zamude pri izvedbi Pogodbenih zahtev, pri čemer pogodbena kazen ne bo presegala 10 % Skupne pogodbene cene (brez DDV), kot je navedeno v členu 7.1.

# VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Ni ustrezno.

# GARANCIJA

12.1		IZVAJALEC jamči, da bo vsa tehnična oprema, ki jo dobavi po tej Pogodbi, nova in brez zastavnih pravic, bremen in pomanjkljivosti glede lastninske pravice, brez napak v dizajnu, izdelavi in materialu ter da bo vsa tehnična oprema, dobavljena po tej Pogodbi, dosegala funkcionalne zahteve glede dizajna, delovanja in funkcije, kot je zahtevano v NEK Tehničnih specifikacijah (II. del te Pogodbe). Odobritev dizajnov, načrtov, vzorcev, rezultatov testiranj, dobaviteljev in terminskih planov s strani NAROČNIKA na noben način ne bo omejila ali zmanjšala IZVAJALČEVE garancije iz te Pogodbe.

12.2 	Garancija iz  odstavka 12.1 zgoraj velja za obdobje ………..…….. let (najmanj dve (2) leti), začenši z NAROČNIKOVIM sprejemom dobavljene Tehnične opreme iz Sklopa I po tej Pogodbi.

Garancija iz  odstavka 12.1 zgoraj velja za obdobje ………..…….. let (najmanj dve (2) leti), začenši z NAROČNIKOVIM sprejemom dobavljene Tehnične opreme iz Sklopa II po tej Pogodbi.

Garancija iz  odstavka 12.1 zgoraj velja za obdobje ………..…….. let (najmanj dve (2) leti), začenši z NAROČNIKOVIM sprejemom dobavljene Tehnične opreme iz Sklopa III po tej Pogodbi.

Garancija iz  odstavka 12.1 zgoraj velja za obdobje ………..…….. let (najmanj dve (2) leti), začenši z NAROČNIKOVIM sprejemom dobavljene Tehnične opreme iz Sklopa IV po tej Pogodbi.

12.3	IZVAJALEC bo v skladu s členom 12.1 na svoje stroške odpravil vse napake in odstopanja v tehnični opremi, za katere ni kriv NAROČNIK in ki jih zazna in v pisni obliki reklamira NAROČNIK IZVAJALCU, če je IZVAJALEC prejel tak zahtevek v garancijskem roku. Poročanje bo izvedeno najpozneje trideset (30) dni po odkritju napake ali odstopanja. Napake se odpravijo (i) z zamenjavo ali popravilom okvarjene ali pomanjkljive enote (rezervni del ali oprema) po presoji IZVAJALCA in odobritvi NAROČNIKA, pri čemer izbrana možnost ne bo neupravičeno zavrnjena, ter v najkrajšem razumnem času, kot ga sporazumno določita obe strani.

IZVAJALČEVA obveznost odprave napak in odstopanj v skladu s to garancijo bo veljala kot opravljena, ko IZVAJALEC odpravi napako ali odstopanje z dostavo nadomestne enote NAROČNIKU in ko NAROČNIK to enoto pregleda in odobri. Zavrnitev predlagane rešitve bo temeljila izključno na upravičenih razlogih. IZVAJALEC bo poravnal stroške prevoza in zavarovanja od lokacije NEK do določene lokacije in nazaj po načelu DAP NEK.

Za popravljeno ali zamenjano tehnično opremo ali ponovno izvedene storitve bo začelo veljati nov garancijski rok. Trajanje novega garancijskega roka je ……....... (najmanj dve (2) leti) po odpravi napake ali odstopanja.

12.4	V primeru, da IZVAJALEC ne izpolni svojih obveznosti iz člena 12.3 v roku, ki ga sporazumno določita obe strani, je NAROČNIK upravičen do popravila pomanjkljive tehnične opreme na strošek IZVAJALCA, če tak strošek ne presega cene prej omenjene pomanjkljive tehnične opreme, kot jo razumno določita NAROČNIK in IZVAJALEC na podlagi trenutno veljavnih cen na mednarodnih trgih.

12.5	V primeru potrebe, da IZVAJALEC popravi ali zagotovi nadomestne Rezervne dele v skladu s to garancijo, bo NAROČNIK brez zahtevanja dodatnega plačila IZVAJALCA in do tolikšne mere, kot je nujno potrebna za izpolnitev garancijskih obveznosti IZVAJALCA, (i) zagotovil razumen dostop do pomanjkljivih delov, (ii) IZVAJALCU dal v uporabo NAROČNIKOVE prostore, opremo in orodja, ki so na voljo na lokaciji NEK, (iii) zagotovil razumen dostop do pomanjkljive tehnične opreme in (iv) izvedel vse potrebno za dekontaminacijo.

12.6 	IZVAJALEC bo zagotovil tudi dobavo zahtevanih rezervnih delov za tehnično opremo, dobavljeno po tej Pogodbi, za obdobje:

……………… let za Sklop I.

……………… let za Sklop II.

……………… let za Sklop III.

……………… let za Sklop IV.

po izteku garancijskega roka iz tega člena. IZVAJALEC bo za to upravičen do ustreznega nadomestila v skladu z IZVAJALČEVIMI standardnimi cenami in cenami na mednarodnih trgih, ki bodo veljali v času izvedbe del, opisanih v tem členu.

Če IZVAJALEC ne izpolni svojih obveznosti iz tega člena, bo NAROČNIKU povrnil vse stroške inženirskih storitev, potrebnih za spreminjanje tehnične opreme, ki so nastale kot posledica neizpolnjevanja obveznosti IZVAJALCA glede zagotavljanja originalnih rezervnih delov.

# DAJATVE

13.1		IZVAJALEC je odgovoren za plačilo vseh davkov, pristojbin, tarif, prispevkov in drugih stroškov IZVAJALCA, ki izhajajo iz ali so povezani s predmetom te Pogodbe.

13.2	Ne glede na člen 13.1 bo NAROČNIK poravnal slovenske uvozne davščine in slovenski DDV, če je v skladu z Dobavnimi pogoji iz te Pogodbe NAROČNIK uvoznik blaga.

# LICENCE, DOVOLJENJA IN POOBLASTILA

Ni ustrezno.

# ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINA

15.1	NAROČNIKOVO zavarovanje na NAROČNIKOVE stroške

NAROČNIK zase jamči, da je odgovorni upravljavec elektrarne. Zato se v nobenem primeru in pod nobenimi pogoji IZVAJALEC, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki ga kateri od teh zaposluje (v nadaljevanju skupno imenovani »stranke, ki se jim povrne škoda«), ne glede na njihove dejavnosti po tej Pogodbi ne morejo upoštevati kot nuklearne upravljavce NE Krško. Za svojo zaščito in za zaščito strank, ki se jim povrne škoda, ima NAROČNIK v ta namen odprto in veljavno zavarovalno polico za materialno škodo in tveganje, vključno z okvaro strojne opreme, ki pokriva jedrska in požarna tveganja, ki izhajajo iz ali so posledica nuklearne nesreče (kot je definirano v Dunajski konvenciji o odgovornosti tretjih oseb na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjeno s Protokolom Pariške konvencije z dne 16. novembra 1982), pridobljeno v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti in na voljo na slovenskem zavarovalniškem trgu.

15.2	IZVAJALČEVO zavarovanje na IZVAJALČEVE stroške

Zavarovanje opreme. IZVAJALEC priskrbi in do njihove odstranitve ohranja na polni moči in v polni veljavnosti zavarovanje IZVAJALČEVIH materialov, opreme, orodja in drugih predmetov na Lokaciji.

Zavarovanje odgovornosti. IZVAJALEC priskrbi in do odhoda z Lokacije ohranja na polni moči in v polni veljavnosti zavarovanje škode ali izgube lastnine NAROČNIKA ter škode ali izgube in poškodbe tretjih oseb (vključno z, vendar ne omejeno na, NAROČNIKOVE podizvajalce in dobavitelje ter njihove zaposlene), ki bi nastala zaradi kakršnega koli dejanja iz malomarnosti ali opustitve dejanja s strani IZVAJALCA, njegovih podizvajalcev in dobaviteljev ter njihovih zaposlenih.

Zavarovanje obsega dobave. IZVAJALEC priskrbi in do odhoda z Lokacije ohranja na polni moči in v polni veljavnosti zavarovanje obsega dobave v celotni vrednosti obsega do te mere, kolikor zajema opremo in material, pred kakršno koli škodo ali izgubo ne glede na to, kdaj in kako je bila povzročena. NAROČNIK bo imenovan kot zavarovanec takega zavarovanja. Morebitna premoženjska korist iz takega zavarovanja se bo uporabila za popravilo ali zamenjavo katerega koli dela obsega dobave v primeru okvare ali izgube le-tega.

Zavarovanje osebja. IZVAJALEC za vse osebje, ki je zaposleno pri IZVAJALCU in njegovih podizvajalcih, pridobi in ohrani v veljavi zavarovanje za poškodbe pri delu, kakršnega od delodajalcev zahteva zakonodaja v ustrezni(h) sodni(h) pristojnosti(h).

Zavarovatelj. Zavarovanje na podlagi zgornjih členov mora biti sklenjeno pri priznani mednarodni zavarovalnici. Na zahtevo IZVAJALEC dostavi NAROČNIKU potrdila o zavarovalnih policah.

# ODGOVORNOST

  - IZVAJALČEVA odgovornost in odškodnina. IZVAJALEC prevzame odgovornost za in se strinja, da bo poravnal škodo in NAROČNIKA ter njegove podizvajalce ter vse njihove uslužbence, zastopnike, nameščence in zaposlence (»oškodovanci«) odškodoval za katero koli reklamacijo, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode NAROČNIKA ali premoženjske škode in poškodbe (vključno s smrtjo) katere koli tretje osebe (ta izraz vključuje zaposlence NAROČNIKOVEGA in IZVAJALČEVEGA podizvajalca in dobavitelja katere koli vrste), če taka reklamacija, izguba, poškodba, odgovornost ali strošek nastane ali izhaja iz dejanj ali opustitve dejanj, za kar je odgovoren IZVAJALEC, njegovi podizvajalci in dobavitelji katere koli vrste in njihovi direktorji, uslužbenci, zastopniki, nameščenci ali zaposlenci, ali pa izhaja iz napak v zasnovi, izvedbi in materialu v obsegu dobave.

  - NAROČNIKOVA odgovornost in odškodnina. NAROČNIK prevzame odgovornost in se strinja, da bo IZVAJALCA, njegove podizvajalce in dobavitelje ter vse njihove direktorje, uslužbence, zastopnike, nameščence in zaposlence (v nadaljevanju »oškodovanci«) odškodoval za katero koli reklamacijo, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode in/ali poškodbe (vključno s smrtjo) Oškodovanca ali katere koli tretje osebe, ki nastane ali izhaja iz dejanj ali opustitve dejanj, za kar je odgovoren NAROČNIK ali njegovi podizvajalci ali kateri koli od njegovih ali njihovih direktorjev, uslužbencev, zastopnikov, nameščencev ali zaposlenih.

16.3	Oškodovanci, kot je definirano v členu 15.1, ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli izgubo ali premoženjsko škodo (razen premoženjsko škodo na sami jedrski elektrarni in premoženje na lokaciji do vrednosti Skupne pogodbene cene) in/ali poškodbe (vključno s smrtjo), ki nastane ali izhaja iz nuklearne nezgode, NAROČNIK pa bo IZVAJALCA odškodoval, odvezal odgovornosti in se odrekel vsakršnim zahtevkom in pravicam do ugovora.

NAROČNIK bo od svojih zavarovateljev zahteval in pridobil odpoved vsem pravicam, pravnim sredstvom ali oprostitvam, do katerih lahko postanejo upravičeni s subrogacijo v pravice oškodovancev, v zvezi s kakršno koli škodo na lastnini NAROČNIKA na lokaciji NEK, ki nastane zaradi dejanja nuklearne nevarnosti, kot je določeno v NAROČNIKOVI polici o zavarovanju premoženja NEK.

  - Definicija. Za namen te Pogodbe pomeni »nuklearna nezgoda« kot je navedeno v Pariški konvenciji o odgovornosti tretje osebe na področju jedrske energije iz leta 1960 in dopolnjeno s Protokolom iz leta 1964 in 1982, vključujoč varnostna tveganja, kot so kontaminacija, kot je določeno v slovenski zakonodaji o jedrski odgovornosti.

  - Pogodbena stranka, ki za izvajanje svojih obveznosti po Pogodbi zaposli podizvajalca, je odgovorna drugi stranki za svoja dejanja, za neizvajanje ali nepravilno izvajanje strankinih obveznosti s strani podizvajalca.

  - Odškodnine, do katerih imata pravico pogodbeni stranki v skladu s to Pogodbo, bodo plačane na podlagi fakture oškodovanca v roku tridesetih (30) dni neto. V primeru, da IZVAJALEC ne plača odškodnine v skladu s to Pogodbo na podlagi navedene fakture IZVAJALCA, je NAROČNIK upravičen zahtevati plačilo iz naslova jamstva, ki je veljavno v tem času, tj. bančne garancije za dobro izvedbo ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

  - Celotna in skupna odgovornost IZVAJALCA, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršen koli zahtevek, garancijo, stroške in izdatke, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), popolne odgovornosti ali drugače, ne sme v nobenem primeru presegati 100 % skupne pogodbene cene. V nobenem primeru in pod nobenimi pogoji IZVAJALEC in NAROČNIK ne odgovarjata za nedelovanje elektrarne, remont, zaustavitev elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, izgubo dobička ali prihodka ali izgubo možnosti uporabe le-teh, ki kadar koli izhaja iz Pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), popolne odgovornosti ali drugače.

Omejitve, navedene v tem členu, se ne nanašajo na škodo, ki je povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti s strani IZVAJALCA, njegovih podizvajalcev in vseh njihovih direktorjev, uslužbencev, zastopnikov, nameščencev in zaposlenih.

  - IZVAJALEC bo odgovoren samo za škodo, ki nastane do konca veljavnega garancijskega roka, če bo IZVAJALEC o tej škodi obveščen takoj po nastanku ali odkritju le-te.

# VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI

NAROČNIKOVE informacije

Informacije, ki vključujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inženiringu in podobnem, plane, zemljevide, načrte, računalniške programe in specifikacije, dostavljene s strani NAROČNIKA v kateri koli obliki in v povezavi z obsegom storitev in dobave po tej Pogodbi, ostanejo v lasti NAROČNIKA. IZVAJALEC se zaveže, da teh informacij ne bo uporabil ali razkril tretji osebi, razen kot je potrebno za namen izvedbe IZVAJALČEVIH obveznosti v skladu s to Pogodbo, razen če za to pridobi predhodno pisno soglasje NAROČNIKA. V zvezi z informacijo, ki jo IZVAJALEC razkrije svojemu podizvajalcu, bo IZVAJALEC poskrbel, da bo podizvajalec izpolnil svoje obveznosti, kot so potrebne za uveljavitev te določbe. IZVAJALEC bo NAROČNIKU izdal potrdilo za lastnino, ki jo posreduje NAROČNIK, in bo prevzel odgovornost za varovanje le-te ter jo NAROČNIKU na njegovo zahtevo po zaključku pogodbenih obveznosti ali zaključku storitev, na katere se ta lastnina nanaša.

IZVAJALČEVE informacije

Informacije, ki vključujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inženiringu in podobnem, plane, zemljevide, načrte, računalniške programe in specifikacije, dostavljene s strani IZVAJALCA ali njegovega podizvajalca v povezavi z obsegom storitev in dobave po tej Pogodbi, ostanejo v lasti IZVAJALCA ali njegovega podizvajalca.

NAROČNIK se strinja, da teh informacij ne bo uporabili ali razkril tretji osebi, razen za preverjanje projekta obsega storitev in dobave, za zagon, obratovanje, testiranje, analize, vzdrževanje in popravilo ter vgradnjo na lokaciji NE Krško ter za projektiranje in izvajanje katere koli modifikacije na tej lokaciji ali razširitev le-te, da jih bo razkril tretjim osebam samo za te namene ali za pridobitev licenc, dovoljenj in drugih uradnih potrdil ali če to zahteva zakon.

V primeru razkritja tretji osebi bo NAROČNIK poskrbel, da bo oseba, ki jih bodo informacije razkrite, izvedla vse ukrepe, kot so potrebni za uveljavitev te določbe, razen v primeru razkritja državni oblasti, kjer bo NAROČNIK kolikor je možno omejil obseg informacij, razkritih na ta način.

Lastniške pravice za IZVAJALČEVO programsko opremo ostanejo IZVAJALCU. IZVAJALEC NAROČNIKU podeli neizključno, neprenosljivo, osebno pravico do uporabe programske opreme in strojne programske opreme, pridobljene v okviru te Pogodbe, za obratovanje, vzdrževanje in popravilo elementov, ki jih IZVAJALEC dobavi v okviru te Pogodbe.

Lastniških informacij IZVAJALCA ni dovoljeno razkriti nobenemu konkurentu IZVAJALCA na področju projektiranja in/ali gradnje brez predhodnega pisnega soglasja IZVAJALCA.

V primeru kršitve člena 17.2 s strani NAROČNIKA, bo imel IZVAJALEC pravico do sklica arbitraže in zahtevanja ter prejema začasne sodne odločitve do prejema veljavnega arbitražnega sklepa.

17.3	Določba tega člena se ne bo nanašala na informacije, četudi so označene kot zaupne, če so bile te prejemniku znane v času razkritja brez omejitve glede razkritja ali uporabe, če so bile splošno znane brez kršitve katere koli pogodbe ali če so bile pridobljene s strani tretje osebe, s tem da v času razkritja za navedeno tretjo osebo ali za prejemnika ni veljala omejitev ali prepoved.

# ZAHTEVKI

Vsak zahtevek pogodbenih strank mora biti v pisni obliki in podrobno utemeljen ter v obliki dopisa ali faksa dostavljen pooblaščenemu zastopniku druge stranke nemudoma, v nobenem primeru pa ne pozneje kot trideset (30) dni od dne, ko je bila podlaga za tak zahtevek odkrita. Če je podlaga za zahtevek take narave, da zahteva daljše obdobje za njegovo dostavitev, se to obdobje ustrezno podaljša. Stranka, ki vloži zahtevek, mora drugo stranko vnaprej obvestiti o zahtevku. Noben zahtevek po Pogodbi ni veljaven, če je dostavljen drugi stranki trideset (30) dni po izteku veljavne garancijske dobe. Stranka, na katero je zahtevek naslovljen, obvesti stranko, ki je zahtevek vložila, o sprejemu ali zavrnitvi zahtevka v roku tridesetih (30) dni po sprejemu zahtevka. Če stranka, ki je zahtevek vložila, tega obvestila ne prejme v navedenem času, se šteje, da je druga stranka zahtevek sprejela.

Vsi zahtevki se ugodno rešijo v času, ki ga soglasno določita obe stranki.

# ARBITRAŽA

19.1  	Vse razlike ali spori, ki bi izhajali iz ali bili v zvezi s to Pogodbo, se poravnajo na sporazumen način s strani obeh pogodbenih strank. Poskus poravnave se smatra kot neuspešen, ko ena od pogodbenih strank o tem pisno obvesti drugo stranko.

19.2   Če poskus dogovora ne uspe, se vse razlike ali spori, ki izhajajo iz Pogodbe ali so v povezavi z njo, dokončno poravnajo po Pravilih za arbitražo pri Mednarodni gospodarski zbornici (Pariz) s strani treh arbitrov, ki se določijo v skladu z omenjenimi Pravili. Arbitraža se izvede v Zürichu (Švica) v angleškem jeziku. Uporabi se procesno pravo tega mesta, kjer so pravila tiha.

19.3  	Vsak sklep arbitraže se predloži v pisni obliki in je obvezujoč za obe stranki. Izpolnjevanje odločitve arbitraže se lahko uveljavlja na ustreznem sodišču v državi IZVAJALCA ali Sloveniji, pod pogojem, da ima država sicer jurisdikcijo nad obema strankama. Stroške arbitraže določi arbitražno razsodišče.

19.4  Vsi spori se poravnajo v skladu z določbami te Pogodbe. Arbitraža po tem članu je izključno sredstvo za reševanje sporov, ki izhajajo iz te Pogodbe, njene izvedbe ali uveljavitve.

19.5  	Če obstaja razumna možnost, se v primeru kakršnega koli nesoglasja ali sodne obravnave izvajanje po tej Pogodbi nadaljuje in zaradi takega nesoglasja ali obravnave ne smejo biti zadržana nobena sredstva, plačljiva kateri koli pogodbeni stranki.

# MATERIALNO PRAVO

Vse razlike, spori ali zahtevki se poravnajo v skladu z določbami te Pogodbe, sicer pa v skladu z materialnim pravom, ki je v veljavi v Švici, ne glede na morebitne spore med švicarskimi zakoni in pravili povezovanja, ki niso v skladu s tako izbiro zakona.

# VIŠJA SILA

21.1	Nobena pogodbena stranka se ne smatra za kršitelja izpolnjevanja svojih obveznosti po tej Pogodbi, če je izpolnjevanje teh obveznosti ovirano, preprečeno ali zamuja zaradi okoliščin, ki jih povzroči višja sila, ki se pojavi po sklenitvi pogodbe in ki je pogodbena stranka ne more predvideti pred sklenitvijo pogodbe.

21.2	Za okoliščino višje sile se šteje vsaka okoliščina, ki je izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki ni nastala zaradi njene krivde ali nemarnosti, vključno z, vendar ne omejeno na, višjo silo, kot je nevihta, poplava ali potres; dejanja ali opustitev dejanj vojaške oblasti; vojna (najavljena ali nenajavljena); dejanja ali opustitev dejanj vladnih oblasti, na primer izolacija, embargo, prednosti pri trgovanju, zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja ali neizdaja le-tega; državni nemiri, na primer revolucija, upor, nemiri ali vstaja; sabotaža, nesreča pri prevozu, pomanjkanje goriva ali energije ali druge okoliščine, ki so izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki lahko ovirajo začetek ali nadaljevanje obsega storitev in dobave. Pomanjkanje delovne sile in/ali stavka IZVAJALČEVIH dobaviteljev in podizvajalcev, ki je lokalnega značaja, se ne smatrajo za višjo silo.

21.3 	Ob ugotovitvi pojava okoliščin višje sile prizadeta stranka v tridesetih (30) dneh po tem, ko je z njim seznanjena, s priporočenim pismom obvesti drugo pogodbeno stranko o pojavu in o pričakovanih posledicah le-tega ter naredi vse, kar je v njeni moči, da se te okoliščine odpravijo in njihove posledice ublažijo, ter drugo pogodbeno stranko podrobno obvešča o napredovanju pri svojih prizadevanjih. V obvestilu o pojavu okoliščin višje sile je treba navesti njihov vzrok, začetni datum in predvideno trajanje, veljavnost obvestila pa morajo potrditi pristojne oblasti, kot je gospodarska zbornica. Prizadeta pogodbena stranka mora na enak način obvestiti drugo pogodbeno stranko o prenehanju okoliščin višje sile. To komuniciranje se prekine, če se z vplivom okoliščin višje sile na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti druga pogodbena stranka seznani na kateri koli drug način. Če okoliščine višje sile ovirajo tudi poštni promet, se smatra, da za dostavitev obvestila velja trideset (30) dni po prenehanju ovir v poštnem prometu.

21.4	Rok za izpolnitev obveznosti prizadete pogodbene stranke se podaljša za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine višje sile. Morebitne izjeme se določijo s soglasnim dogovorom obeh pogodbenih strank.

21.5	Če je kateri od pogodbenih strank zaradi okoliščin višje sile preprečeno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v neprekinjenem obdobju, daljšem od treh (3) tednov, lahko katera koli pogodbena stranka prekine obseg storitev in dobave. Nadalje, če okoliščine višje sile trajajo več kot en (1) mesec posamič ali tri (3) mesece skupaj, se Pogodba lahko prekine, če se obe pogodbeni stranki pisno dogovorita za tako odločitev, pod pogojem, da nobena od pogodbenih strank ni upravičena do nikakršnega dobička na račun druge pogodbene stranke. Prenehanje pogodbe začne veljati z datumom, za katerega se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita. V primeru, da se obseg storitev in dobave prekine ali preneha se IZVAJALCU plača tisti del obsega storitev in dobave, ki ga je izvedel do datuma prekinitve ali prenehanja.

## 21.6   V okoliščinah višje sile vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške.

# PREKINITEV DELA IN PRENEHANJE POGODBE

  - Prekinitev dela in prenehanje Pogodbe s strani NAROČNIKA zaradi neizpolnjevanja obveznosti

NAROČNIK ima pravico prekiniti delo ali odpovedati pogodbo za nedostavljeni material, razen v primeru višje sile, kot je navedeno v členu 21, kar vključuje plačilno nesposobnost ali bankrot IZVAJALCA, nedovoljeno dogovarjanje ali večje prekinitve izvedbe dela s strani IZVAJALCA, ki povzročijo večje zamude v izvedbi terminskega plana projekta.

NAROČNIK mora IZVAJALCU posredovati pisno obvestilo o kakršnih koli neizpolnjenih obveznostih, ki so lahko osnova za prenehanje Pogodbe, kot je navedeno v tem členu, in IZVAJALCU omogočiti priložnost za odpravljanje neizpolnjene obveznosti ali uvedbo ustreznih ukrepov za njeno odpravljanje v obdobju, ki ne sme presegati trideset (30) dni od prejema takega obvestila. Tovrstna prekinitev del ali prenehanje pogodbe, če je izdana, mora biti v pisni obliki dostavljena IZVAJALCU, IZVAJALEC pa jo mora nemudoma uveljaviti.

V primeru daljšega neizpolnjevanja obveznosti je NAROČNIK upravičen prekiniti Pogodbo in dokončati tukaj opisana dela ter si lastiti celoten obseg del ali kateri koli del le-teh, ki so dokončana ali se še izvajajo. IZVAJALEC bo NAROČNIKU podelil na način in do mere, kot ju določi NAROČNIK, vse pravice, pravne naslove in deleže IZVAJALCA v vsaki podizvajalski pogodbi ali naročilu ter za nadaljevanje takih naročil podizvajalskih pogodb ali plačal vse zahtevke, ki izhajajo iz prekinitve takih naročil in podizvajalskih pogodb. Ta strošek bo NAROČNIK odtegnil od takih denarnih sredstev IZVAJALCA, ki so zapadla ali lahko postanejo zapadla kadar koli po tem v skladu s Pogodbo. NAROČNIKU za dokončanje del po tej Pogodbi ne bo treba pridobiti najnižje ponudbe, ampak bodo odtegnjeni stroški razumni glede na okoliščine in v skladu s trenutnimi cenami na mednarodnih trgih.

  - Prekinitev del in prenehanje pogodbe s strani NAROČNIKA zaradi praktičnih razlogov

- NAROČNIK lahko kadar koli zahteva prenehanje izvajanja del po tej Pogodbi zaradi praktičnih razlogov. O tovrstnem prenehanju del mora IZVAJALCA pisno obvestiti v obliki Obvestila o odpovedi, ki začne veljati na dan sprejema. V tem primeru je IZVAJALEC upravičen do plačila tolikšnega dela Pogodbene cene, ki razumno velja za Obseg storitev in dobave, ki je bil že izveden, do povračila vseh stroškov, povezanih z izvedbo te Pogodbe, in do povračila vseh neposrednih in dokumentiranih dokazljivih stroškov, vključno s stroški demobilizacije zaradi prenehanja te Pogodbe, stroški zalog materiala ter stroški dogovorov s podizvajalci.

- Po prejemu Obvestila o odpovedi mora IZVAJALEC:

- Na dan, ki je določen v Obvestilu o odpovedi, ustaviti dela po tej Pogodbi.

- Ustaviti sklepanje podizvajalskih pogodb in prekiniti obstoječe.

- Poravnati vse zapadle obveznosti in zahtevke, ki izhajajo iz tovrstne odpovedi podizvajalskih pogodb.

- Prenesti na NAROČNIKA pravni naslov za izdelano tehnično opremo, dokončana ali delno dokončana dela, načrte, risbe, informacije, programsko opremo in drugo lastnino (razen programske opreme, ki je last IZVAJALCA), ki bi jih bilo v primeru izpolnitve celotne Pogodbe treba dostaviti NAROČNIKU.

- Po prejemu Obvestila o odpovedi mora IZVAJALEC NAROČNIKU posredovati svoj zahtevek zaradi odpovedi. Tak zahtevek mora biti poslan čim prej, v nobenem primeru pa ne pozneje kot pet (5) mesecev od datuma veljavnosti  prenehanja. V primeru, da IZVAJALEC v tem roku ne posreduje svojega zahtevka zaradi odpovedi, lahko NAROČNIK na podlagi informacij, ki so mu na voljo, določi morebiten znesek, ki bo plačan IZVAJALCU zaradi prenehanja, in plača IZVAJALCU tako določeni znesek, ki bo predstavljal izključni znesek, do katerega bo upravičen IZVAJALEC zaradi tovrstnega prenehanja.

IZVAJALEC  v nobenem primeru ne bo upravičen do nobenega zneska za pokritje pričakovanega dobička ali splošnih stroškov ali podobnega.

- NAROČNIK ima pravico do prekinitve del za tako obdobje, kot se mu zdi potrebno. IZVAJALEC bo v primeru prekinitve del po tem členu upravičen do plačila za tisti delež izvedenih Del, ki je bil opravljen do datuma prekinitve, vključno z vsemi dodatnimi stroški in izdatki, ki so bili dokazano obračunani IZVAJALCU ali njegovim podizvajalcem kot posledica prekinitve Del, in bo upravičen do pravične prilagoditve cene in terminskega plana. Če bi prekinitev Del presegala šest (6) mesecev, se bosta IZVAJALEC in NAROČNIK soglasno odločila o nadaljevanju del. Če ne dosežeta soglasja, je IZVAJALEC upravičen do prenehanja Pogodbe v roku šestih (6) mesecev ter do nadomestila stroškov iz prvega odstavka člena 22.2. V primeru potrebe po prekinitvi del za nedoločeno obdobje mora IZVAJALEC shraniti ves material na tak način, da ta po nepotrebnem ne ovira ali moti aktivnosti na lokaciji ter da se ne poškoduje na noben način, in poskrbeti za vse ukrepe za preprečitev škode ali propadanje izvedenih del.

22.3 	V primeru materialne kršitve Pogodbe s strani NAROČNIKA, kar vključuje, vendar ni omejeno na, neplačila s strani NAROČNIKA ali plačilno nesposobnost IZVAJALCA, in če NAROČNIK tovrstne materialne kršitve ne poravna v razumnem času po pisnem obvestilu IZVAJALCA o tej materialni kršitvi, lahko IZVAJALEC odpove pogodbo. V primeru prenehanja pogodbe so IZVAJALCU na voljo sredstva iz člena 22.2.

# CHANGES

V primeru, da storitve in materiali niso vključeni v prvotno Pogodbo, vendar so postali zaradi nepredvidenih okoliščin, ki v času podpisa Pogodbe niso bile znane, in so potrebni za dokončanje Projekta ter jih ni mogoče brez težav izvesti ločeno od Pogodbe, se lahko v skladu s slovenskim Zakonom o javnem naročanju (35. člen) IZVAJALCA povabi na pogajanja.

Na zahtevo NAROČNIKA bo IZVAJALEC izvedel spremembe projekta ali opreme, materiala ali storitev, ki niso vključene v prvotno Pogodbo, ampak so bile zaradi nepredvidenih dogodkov v času sklenitve Pogodbe neznane, če postanejo tovrstne spremembe projekta, opreme, materiala ali storitev nujne za dokončanje projekta in če jih ni mogoče izvesti ločeno od Pogodbe brez večjih težav. V tem primeru bo NAROČNIK z uradnim dopisom povabil IZVAJALCA na pogajanja, za katera bodo veljala določila v tem členu.

Nobena sprememba te Pogodbe ne bo stopila v veljavo, dokler se IZVAJALEC in NAROČNIK ne dogovorita o znesku, ki bo plačan IZVAJALCU, dobavi ali terminskem planu izvedbe, pogojih glede zagotovitve kakovosti in drugih zadevnih pogojih, ki bodo odražali vse spremembe v (1) IZVAJALČEVEM delu, ki bo potrebno za izvedbo sprememb, (2) obsegu del, (3) času izvedbe ter vplivu sprememb na terminski plan, (4) jamstvih in (5) stroških za dokončanje.

Po prejemu uradnega dopisa z vabilom na pogajanja, ki mora vsebovati opis predmeta sprememb ter razloge zanje, bo IZVAJALEC pripravil in posredoval NAROČNIKU predlog Naloga za spremembo v pisni obliki, ki bo:

a) opisoval obseg predlagane spremembe,

b) v obliki človek-ur, cen, stroškov ali drugače, kot je potrebno, navedel predvideno povečanje ali zmanjšanje skupne pogodbene cene kot posledico izvedbe zahtevane spremembe,

c) navedel tiste pogoje in določila, na katere vpliva sprememba, vključno s časom izvedbe in jamstvi, ter

d) po potrebi navedel datum, na katerega bo IZVAJALEC nadaljeval z izvedbo spremembe.

Če spremembo zahteva katera koli vladna služba ali organ, vključno z Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC), bo tovrstna zahteva za NAROČNIKA pomenila, da mora po potrebi začeti nov postopek javnega naročila.

NAROČNIK in IZVAJALEC soglašata, da se bodo pogajanja za spremembo te Pogodbe obravnavala kot neodvisen postopek, v katerem lahko IZVAJALEC predloži svoje zadržke na podlagi tehnično preverljivih utemeljitev ali drugih pogojev, če se ti nanašajo izključno na predmet spremembe.

Če rezultat pogajanj v zvezi s spremembami, ki jih zahteva NAROČNIK, ni Nalog za spremembo, vendar te spremembe vplivajo na terminski plan, bo terminski plan projekta ustrezno podaljšan.

IZVAJALEC lahko NAROČNIKU predlaga spremembe, ne sme pa jih izvesti, dokler za to ne dobi predhodnega pisnega soglasja NAROČNIKA.

Vse spremembe te Pogodbe bodo zavedene v pisni obliki: obe strani soglašata, da bodo vsakršne spremembe, ki niso v pisni obliki, veljale za nične.

Vsaka dopolnitev, izvedba ali sprememba interpretacije katere koli zakonodaje Republike Slovenije ali druge relevantne zakonodaje, pravil, uredb in odlokov ter odločitev in njihovih zahtev glede skladnosti, ki bo vplivala na Obseg storitev in dobave, ne glede na vrsto izdaje, dopolnitve ali izvedbe in kompetentni organ (vključno z zakoniki, standardi in varnostnimi uredbami) po datumu podpisa Pogodbe bo pomenila ustrezno prilagoditev cene in terminskega plana.

# PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da druga drugi ne bosta dali, obljubili ali 	sprejeli kakršnih koli daril ali plačil v gotovini ali v obliki drugih dragocenih 	predmetov neposredno ali posredno prek uradnika, funkcionarja ali druge osebe, zaposlene v vladnih ali drugih uradih (sektor, oddelek, agencija), ali od katere koli politične stranke ali kandidata katere koli politične stranke za namene podkupovanja, s čimer bi bil kateri koli uradnik, funkcionar ali kateri koli drug uslužbenec, stranka ali kandidat priveden v skušnjavo, da zlorabi svoj položaj ali da vpliva na kateri koli zakon ali odločitev s strani vlade ali drugega vladnega oddelka, da bi pridobili ali obdržali posel ali da bi posel pridobil komisionar ali kateri koli od teh pomočnikov, predstavnikov, distributerjev, hčerinskih podjetij ali katera koli družba v delni lasti.

V primeru, da je do dejanja, navedenega v prejšnjem odstavku, prišlo ali da je bil izveden poskus izvršitve tega dejanja, postane Pogodba, ki je bila sklenjena ali že začela veljati, nična in neveljavna. V primeru, da Pogodba še ni stopila v veljavo, se smatra, da ni bila sklenjena.

# SOCIALNA KLAVZULA

Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, nacionalnem pravu, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, pri čemer ima neizpolnjevanje zgoraj omenjenih obveznosti za posledico prenehanje Pogodbe.

Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

# PRENOS

Nobena od strank ne sme prenesti pravic iz te Pogodbe v celoti ali deloma brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke, ki pa soglasja ne sme neutemeljeno zavrniti.

Kljub zgoraj navedenemu sme IZVAJALEC prenesti to Pogodbo ali kateri koli del le-te na katero koli drugo osebo, v kateri ima IZVAJALEC večinski delež ali kapitalsko večino ali ki ima večinski delež ali kapitalsko večino v podjetju IZVAJALCA ali ki je v večinski lasti ali v večinski kapitalski lasti istega matičnega podjetja kot IZVAJALEC.

# CELOTEN SPORAZUM

Pogodba predstavlja celoten in dokončen sporazum med obema pogodbenima strankama glede na pogoje in določila, ki ga urejajo. Pogodba nadomešča vsa predhodna dopisovanja ali ustne dogovore med strankama v zvezi s predmetom Pogodbe, tovrstne komunikacije pa postanejo po podpisu Pogodbe s strani obeh strank nične in neveljavne.

Noben odstop od Pogodbe, sprememba ali modifikacija ne bo obvezujoča za pogodbeni stranki, če ni dogovorjena v pisni obliki in podpisana s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

# JEZIK

IZVAJALEC in NAROČNIK se strinjata, da so uradna verzija Pogodbe, Priloge in Tehnična specifikacija v angleškem jeziku.

Vsa obvestila, komuniciranje ali odobritve v zvezi s to Pogodbo potekajo v angleškem jeziku.

Vsa Tehnična dokumentacija, specifikacije, načrti in poročila, navedena v Tehnični specifikaciji, ter vsi ostali dokumenti, na katere se ta Pogodba in vsi njeni sestavni deli sklicujejo, bodo napisani v angleškem jeziku.

# ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE

Datum veljavnosti te Pogodbe je datum podpisa le-te, kot je navedeno na prvi strani Pogodbe.

Kljub morebitnim medsebojno nasprotujočim si določilom v tej Pogodbi v zvezi z relevantnimi Pogodbenimi dokumenti, naslednji členi ne ugasnejo z iztekom ali prenehanjem te Pogodbe:

Člen 15 – Zavarovanje in odškodnina

Člen 16 – Odgovornost

Člen 17 – Varstvo poslovne skrivnosti

Člen 18 – Zahtevki

Člen 19 – Arbitraža

Člen 20 – Materialno pravo

Člen 22 – Prekinitev dela in prenehanje pogodbe

# OBVESTILA

Vsako obvestilo v zvezi s to Pogodbo se smatra za pravilno oddano, če je odposlano na naslednji naslov:

NAROČNIK:

Nuklearna Elektrarna Krško

Vrbina 12

8270 Krško

Slovenija

Za:	g. Vladimir Butković za tehnična vprašanja

Telefon:   +386 748 02 417

E-pošta:   vladimir.butkovic@nek.si

g. Gregor Cerjak za komercialne zadeve

Telefon:   +386 748 02 329

E-pošta: gregor.cerjak@guest.nek.si

IZVAJALEC:

Za:

Za komercialne zadeve:

# PRILOGE

Naslednje Priloge predstavljajo neločljive sestavne dele tega Dokumenta, I. del Splošna določila in pogoji, kot so navedene spodaj in pripete temu dokumentu.

PRILOGA A:	Tehnične zahteve in zahteve glede zagotavljanja kakovosti

PRILOGA B:	Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

PRILOGA C:	Izjava o prejetem plačilu za Podizvajalčev del Obsega storitev, dobave in/ali gradbenih del (če je ustrezno)

PRILOGA D:	Podatki o podizvajalcu in ponudnikovo soglasje k neposrednemu plačilu podizvajalcu (če so podizvajalci in če ti zahtevajo neposredno plačilo)

V potrditev zgoraj navedenega sta pogodbeni stranki podpisali to Pogodbo v dveh (2) enakih izvirnikih, od katerih vsaka pogodbena stranka obdrži enega (1).

Za IZVAJALCA:

Za NAROČNIKA:

Nuklearna Elektrarna Krško d.o.o.

Hrvoje Perharić					   	Stanislav Rožman

Član uprave						Predsednik uprave

## PRILOGA A

TEHNIČNE ZAHTEVE IN ZAHTEVE GLEDE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

| Line; NEK Item Number; Part Number; UOM; Qty; Safety classification. Description. 1; 411888; EA; 1; SR. PLENUM;FILTER; DESIGN FLOW: 12000acfm, (20400m3/h); 30kW;,SC:SR, VA704PLM-001. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: G60, X002. 2; 411889; EA; 2; SR. AIR HANDLING UNIT; HORIZONTAL; BLOW THROUGH; FLOW CAPACITY: 6000acfm, (10200m3/h);,SC:SR, VA704AHU- 001/002. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: G60, X002. 3; 411890; EA; 1; SR. FAN; CENTRIFUGAL-SWSI; COUNTERCLOCKWISE; FLOW CAPACITY; 6000cfm, (10200m3/h),SC:SR, VA704FAN-001. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 4; 411891; EA; 1; SR. FAN; CENTRIFUGAL-SWSI; CLOCKWISE; FLOW CAPACITY; 6000cfm, (10200m3/h),SC:SR, VA704FAN-002. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 5; 411892; EA; 2; SR. CHILLER; WATER/GLYCOL; Minimum cooling capacity: 290032btu/hr (85kW),SC:SR, VA705CHL -001/002. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: G60, X002. 6; 411893; EA; 2; SR. COOLER; WATER/GLYCOL; DRY; Minimum cooling capacity: 392396btu/hr (115kW),SC:SR, VA705HEX -001/002. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: G60, X002. 7; 411894; EA; 2; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; VERTICAL; 900x500mm; TAG NO. MBD-Y-401, MBD-Y-402,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 8; 411895; EA; 2; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 1000x900mm; TAG NO. MBD-Y-403, MBD-Y-404,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 9; 411896; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 250x250mm; TAG NO. MBD-Y-405,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 10; 411897; EA; 4; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 300x400mm; TAG NO. MBD-Y-406, MBD-Y-407, MBD-Y-414, MBD-Y-415,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 11; 411898; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 700x700mm; TAG NO. MBD-Y-409,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 12; 411899; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 700x400mm; TAG NO. MBD-Y-410,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 13; 411900; EA; 2; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 500x400mm; TAG NO. MBD-Y-411, MBD-Y-413,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 14; 411901; EA; 2; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 450x400mm; TAG NO. MBD-Y-412, MBD-Y-418,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 15; 411902; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 400x400mm; TAG NO. MBD-Y-408,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 16; 411903; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 300x300mm; TAG NO. MBD-Y-416,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 17; 411904; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 950x400mm; TAG NO. MBD-Y-417,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 18; 411905; EA; 1; SR. DAMPER; MANUAL BALANCING; HORIZONTAL; 600x400mm; TAG NO. MBD-Y-419,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 19; 411906; EA; 1; SR. DAMPER; TORNADO, HORIZONTAL; 700x500mm; TAG NO. TD-Y-401,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 20; 411907; EA; 1; SR. DAMPER; TORNADO; HORIZONTAL; 250x250mm; TAG NO. TD-Y-402,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 21; 411908; EA; 1; SR. DAMPER; TORNADO; VERTICAL; 400x400mm; TAG NO. TD-Y-403,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 22; 411909; EA; 1; SR. DAMPER; TORNADO; VERTICAL; 700x700mm; TAG NO. TD-Y-404,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 23; 411910; EA; 4; SR. DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; VERTICAL; 950x500mm; TAG NO. FD-Y-401, FD-Y-402, FD-Y-403, FD-Y-404,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 24; 411911; EA; 1; SR. DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; VERTICAL; 500x500mm; TAG NO. FD-Y-405,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 25; 411912; EA; 2; SR. DAMPER; COMBINATION FIRE/SMOKE; HORIZONTAL; 300x400mm; TAG NO. FD-Y-406, FD-Y-407,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 26; 411913; EA; 1; SR. AIR HANDLING UNIT; HORIZONTAL; DRAW THROUGH;FLOW CAPACITY: 3002acfm, (5100m3/h);,SC:SR, VA706AHU-001. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: G60, X002. 27; 411914; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 700x500mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11002, FCV11018,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 28; 411915; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 250x250mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11003, FCV11019,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 29; 411916; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; VERTICAL; 400x400mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11004,FCV11014, SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 30; 411917; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; VERTICAL; 700x700mm, BUBBLE TIGHT; TAG NO. FCV11005, FCV11015,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 31; 411918; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1300x700mm; TAG NO. FCV11008, FCV11017,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 32; 411919; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1400x700mm; TAG NO. FCV11009, FCV11010,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 33; 411920; EA; 2; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 1000x900mm; TAG NO. FCV11011, FCV11012,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 34; 411921; EA; 1; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; HORIZONTAL; 400x400mm; TAG NO. FCV11013,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. 35; 411922; EA; 1; SR. DAMPER; AUTOMATIC; ELECTRIC; 230V; ON/OFF; FLOW CONTROL; HORIZONTAL; 700x500mm; TAG NO. FCV11016,SC:SR. This item to be supplied in accordance with the following TQRs: X002. |
| --- |
| HANDLING, PACKAGING AND SHIPPING OF THE ITEM SUPPLIED UNDER THIS PURCHASE ORDER SHALL BE IN ACCORDANCE WITH AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) N45.2.2-LEVEL B. |  |  |
| G60 - ASME CODE MANUFACTURER'S DATA REPORT _____________________________________________________________________________________________ For item: 411888 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411889 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5005, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411890 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5006, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411891 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5006, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411892 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5007, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411893 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5007, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411894 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411895 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411896 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411897 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411898 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411899 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411900 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411901 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411902 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411903 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411904 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411905 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411906 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411907 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411908 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411909 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411910 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411911 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411912 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5008, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411913 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-B5009, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411914 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411915 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411916 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411917 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411918 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411919 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411920 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411921 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ For item: 411922 X002 - CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SUPPLIER SHALL CERTIFY THAT THE SUPPLIED ITEMS ARE IN COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATION SP-F5004, REV.0. _____________________________________________________________________________________________ |  |  |

PRILOGA B

Datum

Naziv in naslov Upravičenca

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠT. GARANCIJE: ………………….. (osnutek)

GARANT: ……………..

VLAGATELJ: ……………

UPRAVIČENEC: …………………

ZADEVNI ODNOS: Obveznost Vlagatelja v garancijskem obdobju v zvezi s Pogodbo št. …….. z dne …………., sklenjeno med Upravičencem in Vlagateljem za …….……….. za skupno ceno EUR ………...

V skladu s Pogoji zgoraj navedene Pogodbe je zahtevana Garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini …....… % skupne pogodbene cene, ki je 
EUR ……......

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR ……….

(z besedo: EUR .………………./100)

KAKRŠEN KOLI DOKUMENT, KI JE POTREBEN ZA POTRDITEV ZAHTEVKA ZA PLAČILO, POLEG SPREMNE IZJAVE, KI JE IZRECNO ZAHTEVANA V SPODNJEM BESEDILU: brez

OBLIKA VROČITVE: Vročitev v papirni obliki, poslana izključno po običajni pošti ali s kurirsko službo. Zahtevek mora biti vročen prek posrednika vaše banke, ki mora potrditi, da se vaš(i) podpis(i) na zahtevku za izplačilo na videz ujema(jo) s specimenom(i) v bančnem arhivu.

KRAJ VROČITVE: ………

POTEK: ……………….

Kot Garant se nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali kateri koli znesek do višine Zajamčenega zneska na podlagi vročene ustreznega zahtevka Upravičenca, ki mora biti posredovan v zgoraj navedeni obliki in podprt z drugimi dokumenti, kot so lahko navedeni zgoraj, v vsakem primeru pa mora biti podprt z izjavo Upravičenca, ki je lahko del zahtevka ali ločen podpisani dokument, ki je priložen zahtevku ali ga identificira, in ki navaja, v katerem smislu Vlagatelj krši svoje obveznosti iz Zadevnega odnosa.

Izjava Upravičenca mora navajati, da Vlagatelj po prejemu zahtevka za popravilo pomanjkljivosti v garancijskem obdobju v zvezi z Zadevnim odnosom ni izpolnil svojih pogodbeno določenih garancijskih obveznosti iz Zadevnega odnosa.

Zahtevek v zvezi s to Garancijo mora biti sprejet na datum Izteka ali pred datumom Izteka na Kraju vročitve, kot je naveden zgoraj.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na zahtevo (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG) Revizija 2010, Glasilo Mednarodne trgovinske zbornice št. 758.

ali

NEPREKLICNO KREDITNO PISMO, KI GA IZDA BANKA IZVAJALCA

(PRIMEREK OBRAZCA ZA GARANCIJO ZA IZVEDBO POGODBE)

Z istimi obveznostmi, kot so navedene v zgornji bančni garanciji.

PRILOGA C

IZJAVA O PREJETEM PLAČILU ZA PODIZVAJALČEV DEL OPRAVLJENIH STORITEV, DOBAVE IN/ALI GRADBENIH DEL (če je ustrezno)

POGODBENIK:__________________________________________

in

PODIZVAJALEC:                   ______________________________

izjavljata, da je zgoraj navedeni Podizvajalec prejel vsa plačila, ki za svoj obseg storitev, dobave in/ali gradbenih del v skladu s Pogodbo

št._______________

za _________________________________.

(Predmet javnega naročila)

Kraj in datum:				Žig:		Podpis Pogodbenika:

______________________ 			    	___________________________

Podpis Podizvajalca:

___________________________

V skladu s členom 94.6 ZJN-3 mora Naročnik prejeti to izjavo najpozneje šestdeset (60) dni po tem, ko mu glavni Pogodbenik izda končni račun za opravljene storitve.

PRILOGA D

PODATKI O PODIZVAJALCU IN PONUDNIKOVO SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU PODIZVAJALCU (če so podizvajalci in če ti zahtevajo neposredno plačilo)

Ponudnik…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

izjavljamo, da bomo sodelovali s spodaj navedenim podizvajalcem pri izvedbi Pogodbe za del Obsega storitev in dobave za projekt:

…………………………………………………………………...............................…………………………………

Naziv in sedež: ……………………………………………………………………………………………..

ID za DDV: …………………………………………………………………………………………………………..

Matična številka: ………………………………………………………………………………………………

IBAN: …………………………………………………….………………………………………………………………..

Zakoniti zastopnik: ……………………………………………………….……………………………..…

Obseg storitev in dobave, za izvedbo katerega bo odgovoren podizvajalec:

.………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrednost storitev in dobave, za izvedbo katerih bo odgovoren podizvajalec:

…………………………………………brez DDV………….……………………….... z DDV

Kraj izvedbe del: …………………………………………………………………….…………………..…………………

Rok za izvedbo del: ………………………………………………………………………………………………………….

Izjavljamo, da za zgoraj omenjeni Obseg storitev in dobave nastopamo kot podizvajalec Pogodbenika.

Prosimo, da označite želeno možnost:

- Zahtevamo, da Naročnik poravna znesek za del, ki smo ga opravili v Obsegu dobave in storitev, neposredno na naš bančni račun na podlagi računa, ki ga prej odobri Pogodbenik.

- Ne zahtevamo neposrednega plačila računa s strani Naročnika in soglašamo s tem, da moramo mi in Pogodbenik v roku 60 dni po podpisu primopredajnega zapisnika Naročniku posredovati Izjavo, da je Pogodbenik poravnal vse obveznosti iz naslova opravljenih storitev, dobave in/ali gradbenih del za ta projekt.

S podpisom te izjave potrjujemo izpolnitev naslednjih pogojev:

- podizvajalec izpolnjuje vse pogoje iz te Razpisne dokumentacije za svoj obseg storitev, dobave ali gradbenih del.

Naročnika pooblaščamo za pridobitev vseh zahtevanih podatkov za namen tega postopka javnega naročanja, ki bodo služili kot dokazilo o izpolnjevanju zgornjih pogojev.

Kraj in datum:				Žig:		Podpis pooblaščenega zastopnika

Ponudnika

______________________ 			    	___________________________

Podpis podizvajalca:

___________________________