## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 23/16 DBS + OPREMA
NAKUP OPREME ZA INTRAOPERATIVNI MIKROEL. MONITORING IN MAKROEL. STIM. + POTR. MAT.
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kataloška oznaka | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | Oprema za intraoperativni mikroelektordni monitoring in makroelektrodno stimulacijo | PODROBNE STROKOVNE ZAHTEVE SE NAHAJAJO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI POD NASLOVOM: STROKOVNE ZAHTEVE ZA 1. SKLOP, POZICIJI 10 IN 20 |  |  |  |  | 0001 |  |  | KL |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12641
20 |  | "All inclusive" pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4. in 5. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 3 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12642
30 | Medicinsko potrošni material za vršenje stimulacije globokih možganskih jeder (DBS) | implantabilni, programabilni nevrostimulator | dvostranski z nepolnilno baterijo (non-rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 20 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12643
40 |  |  | dvostranski, s polnilno baterijo (rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 10 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12644
50 |  | elektrode za DBS, komplet | elektroda za DBS (Vim, Gpi) razdalja med kontakti= 1,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 28cm |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12645
60 |  |  | elektroda za DBS (Vim, Gpi) razdalja med kontakti= 1,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 40 cm |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12646
70 |  |  | elektroda za DBS (STN), razdalja med kontakti = 0,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 28cm |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 30 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12647
80 |  |  | elektroda za DBS (STN), razdalja med kontakti = 0,5mm, dolžina kontakta = 6mm, dolžina elektrode (xx) = 40 cm |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 6 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12648
90 |  | podaljšek kabla za dvostranski stimulator | podaljšek za dvostranski nevrostimulator z polnilno baterijo (rechargable) | dolžina 40 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 2 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12649
100 |  |  |  | dolžina 60 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 40 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12650
110 |  |  |  | dolžina 95 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 2 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12651
120 |  |  | podaljšek za dvostranski nevrostimulator z nepolnilno baterijo (non-rechargable) | Dolžina 40 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 12 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12652
130 |  |  |  | Dolžina 60 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 12 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12653
140 |  |  |  | Dolžina 95 cm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 12 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12654
150 |  | vodilo za vstavljanje kabla stimulatorja |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 15 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12655
160 |  | programator za bolnika | programator za dvostranski nevrostimulator z nepolnilno baterijo (non-rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 15 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12656
170 |  |  | programator za dvostranski nevrostimulator z polnilno baterijo (rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12657
180 |  | Zaklop stalne DBS elektrode |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 30 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12658
190 |  | elektrode za microrecording |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 90 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12659
200 |  | vodilo za vsatvljanje electrod za microrecording |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 20 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12660
210 |  | Kabel za monitoring in stimulacijo |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 30 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12661
220 |  | Čep za zaščito stimulatorja |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 4 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12662
230 |  | Zunanja antena za bolnikov programator |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12663
240 |  | Komplet za polnjenje nevrostimulatorja z polnilno baterijo (rechargable) |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 10 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12664
250 |  | Adapter za priključitev podaljška pri dvostranskem nevrostimulatorju | adapter za dvostranski nevrostimullator z nepolnilno baterijo (non-rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12665
260 |  |  | adapter za dvostranski nevrostimulator z polnilno baterijo (rechargable) |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 12666
270 |  | Snemalni kabel z zaklepom za elektrodo |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12667
280 |  | Twist-lock snemalni kabel |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 12668
290 |  | Zunanji stimulator |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12669

## Ponudba po sklopih
Objava javnega naročila 23/16 DBS + OPREMA
NAKUP OPREME ZA INTRAOPERATIVNI MIKROEL. MONITORING IN MAKROEL. STIM. + POTR. MAT.
Sklop | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
0001 | 0 | 0
0002 | 0 | 0
| 0 | 0