## List1
CENIK REZERVNIH DELOV Z DOBAVO
E. Cenik rezervnih delov z dobavo
| OPIS POSTAVKE | Količina | ME | Cena/ME v EUR brez DDV
1 | UTP kabel 1m | 1 | kos
2 | PF žica do 2,5mm2 različne barve z votlicami | 1 | kos
3 | Povezovalni kabel z 9 polnim konektorjem | 1 | kos
4 | Konektor - 9 polni | 1 | kos
5 | Ključavnica omare | 1 | kos
6 | Vrstna sponka dvoredna do 4mm2 | 1 | kos
7 | Vrstna sponka enoredna do 6mm2 | 1 | kos
8 | Varovalka cevna | 1 | kos
9 | Varovalka (avtomatski odklopnik) | 1 | kos
10 | Stikalo dvopolno | 1 | kos
11 | VFZ modul (zaščita pred prenapetostjo) | 1 | kos
12 | Instalacijski POK kanal do 60/60 za omarico (LP) | 1 | m
13 | EKB 19 (2S) | 1 | kos
14 | PSU 24 | 1 | kos
15 | PCP 24S | 1 | kos
16 | CPU 16 | 1 | kos
17 | MSI 2 | 1 | kos
18 | DIU 16 | 1 | kos
19 | EKB 2S | 1 | kos
20 | DCI 32 | 1 | kos
21 | ELC 1 | 1 | kos
22 | DVD 4 | 1 | kos
23 | Napajalnik 230V ac / 24V dc, 75W | 1 | kos
24 | NPE 9300 | 1 | kos
25 | SIO 20 | 1 | kos
26 | ILS4 | 1 | kos
27 | RSO4 | 1 | kos
28 | modul VK2 | 1 | kos
29 | senzor za višinsko kontrolo | 1 | kos
30 | Optični video oddajnik, za vgradnjo z napajalnikom, 220 V Multimode | 1 | kos
31 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Multimode | 1 | kos
32 | Optični video oddajnik, za vgradnjo v Rack, 220 V Singlemode | 1 | kos
33 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Singlemode | 1 | kos
34 | Ohišje z napajalnikom 19 za 220VAC za 10 modulov + 1 (za VD) | 1 | kos
35 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem SM | 1 | kos
36 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem SM | 1 | kos
37 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem MM | 1 | kos
38 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem MM | 1 | kos
39 | Napajalnik 220Vac/5Vdc za modem RS za DIN letev | 1 | kos
40 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx SM microsens | 1 | kos
41 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx MM microsens | 1 | kos
42 | ETH/S/SC PRETVORNIK 24x100BaseFx, 2x1000BaseTx + 2 1G SFP modula | 1 | kos
43 | ETH/S/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx SM | 1 | kos
44 | ETH/M/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx MM | 1 | kos
45 | Optični relejski preklop (24 VDC) | 1 | kos
46 | Dvojni F/O odcepni modem SM-MM | 1 | kos
47 | Napajalnik 220VAC/24VDC za modem RS za DIN letev | 1 | kos
48 | Ohišje z napajalnikom 19“ za 220VAC za 16 modulov ( video ) | 1 | kos
49 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
50 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
51 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
52 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
53 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
54 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
55 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
56 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
57 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
58 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
59 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
60 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
61 | Industrijsko stikalo 8x RJ45 port, 3x SFP port, din montaža, 18V-48V | 1 | kos
62 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm | 1 | kos
63 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm, -40C do +85C | 1 | kos
64 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm | 1 | kos
65 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm, -40C do +85C | 1 | kos
66 | FILTER RFM 115/250V 6A | 1 | kos
67 | GRELEC 30W 110-250 AC/DC | 1 | kos
68 | KABEL 3X1.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos
69 | KABEL 3X1.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos
70 | KABEL 3X2.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos
71 | KABEL 3X2.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos
72 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 100 ODREZ. | 1 | kos
73 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 250 | 1 | kos
74 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 400 | 1 | kos
75 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 90 | 1 | kos
76 | KONTAKTOR 3P 220V 30A | 1 | kos
77 | KONTROLNIK PRISOTNOSTI FAZ | 1 | kos
78 | MODEM OPTIČNI ENOKANALNI RS-200-41 | 1 | kos
79 | MODEM OPTIČNI MUX 8 KANAL RS-220-41 | 1 | kos
80 | MODUL ZA SOFT-START 10-90 A | 1 | kos
81 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 1 | 1 | kos
82 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 2 | 1 | kos
83 | NOSILEC BIMETALA | 1 | kos
84 | NOSILEC SENZORJA SVETILNOSTI | 1 | kos
85 | PC MIKA PS/2 | 1 | kos
86 | PC SBC-GX1-M64-FO NT.EMBEDDED CL.1 | 1 | kos
87 | PC TIPKOVNICA PS/2 | 1 | kos
88 | RELE MERILNIK FAZ - UR3U3011 | 1 | kos
89 | RELE ZA SOFT-START 25A 240V | 1 | kos
90 | SENZOR DIMA NOSILNI MODUL Z RELEJEM | 1 | kos
91 | SENZOR DIMA OPTOELEKTRONSKI | 1 | kos
92 | SENZOR SVETILNOSTI | 1 | kos
93 | SENZOR TEMPER. SMT160-30 | 1 | kos
94 | STIKALO AVTOMOBILSKO ZA VRATA | 1 | kos
95 | STIKALO BIMETAL 250V AC 6A 75 ST C | 1 | kos
96 | STIKALO GREB. 1P 16A | 1 | kos
97 | STIKALO GREB. 3P 16A | 1 | kos
98 | STIKALO PREKLOPNO 1-2 OMRON PORT. | 1 | kos
99 | SWIT. AC/DC 170-200/12V-1,3A | 1 | kos
100 | SWIT. AC/DC 200/5V-5A | 1 | kos
101 | SWIT. AC/DC 200V/5V-30A | 1 | kos
102 | SWIT. AC/DC 85-264/05V-30A | 1 | kos
103 | SWIT. AC/DC 85-264/12V 5A | 1 | kos
104 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-10A | 1 | kos
105 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-20A,100W | 1 | kos
106 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-30A | 1 | kos
107 | SWIT. AC/DC 85-264V/5V-2A | 1 | kos
108 | SWIT. DC/DC 5V/5V-0,2A | 1 | kos
109 | SWIT. DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos
110 | ŠČITNIK ZA TEMPERATURNI SENZOR | 1 | kos
111 | TEMP-SENZ SMT160-30 2M | 1 | kos
112 | TEMP-SENZ SMT160-30 7M | 1 | kos
113 | TERMOSTAT MALI HLAJENJA 0 - 60 ST | 1 | kos
114 | TERMOSTAT MALI OGREVANJA 0 - 60 ST | 1 | kos
115 | TERMOSTAT VKLOPNI 10ST-60ST | 1 | kos
116 | TIV CPU RS485 12V/5V DIR URA | 1 | kos
117 | TIV CPU RS485 SENZOR SV.IN TEMP. | 1 | kos
118 | TIV PROCESOR P89C669 5V | 1 | kos
119 | TIV PSG 25/1 16X8 Y V2.00 | 1 | kos
120 | TIV PSG 25/1 Y ID5215 BREZ KOSOV. | 1 | kos
121 | TIV PSG 25/3 16X8 RGB V2.00 | 1 | kos
122 | TIV PSG 25/3 RGB ID5216 BREZ KOSOV. | 1 | kos
123 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 | 1 | kos
124 | TIV SVG 25/1 Y 30 ST. V3 | 1 | kos
125 | TIV SVG 25/3 RGB ID. 7169 | 1 | kos
126 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 1/8 | 1 | kos
127 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 2/8 | 1 | kos
128 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 3/8 | 1 | kos
129 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 4/8 | 1 | kos
130 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 5/8 | 1 | kos
131 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 6/8 | 1 | kos
132 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 7/8 | 1 | kos
133 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 8/8 | 1 | kos
134 | TIV VMES. OPTO LOČENI RS232/422 5V | 1 | kos
135 | TIV VMESNIK 4XI/O LVDS/LPT | 1 | kos
136 | TIV VMESNIK 4XLVDS/TTL | 1 | kos
137 | TIV VMESNIK TTL/4XLVDS | 1 | kos
138 | TIV VMESNIK TTL/RS485 WIE V3.00 | 1 | kos
139 | UPOR S TEMPERATURNO ZAČITO 6A | 1 | kos
140 | VENTILATOR S FILTROM 20M3/H 230V | 1 | kos
141 | VENTILATOR S FILTROM 230V | 1 | kos
142 | VOD NAPETOSTNI 2X3X4 DESNI | 1 | kos
143 | VOD NAPETOSTNI 2X4X3 LEVI | 1 | kos
144 | ZRAČNIK | 1 | kos
145 | ZRAČNIK S FILTROM | 1 | kos
146 | Svetlobna kartica dvobarvna – RW (OCT) | 1 | kos
147 | Procesor grafični (OCT) | 1 | kos
148 | Osnovna plošča (OCT) | 1 | kos
149 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (OCT) | 1 | kos
150 | Procesor logika (OCT) | 1 | kos
151 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (OCT) | 1 | kos
152 | Napajalnik 5 V/30 A - HWS150 (OCT) | 1 | kos
153 | Senzor svetilnosti RS-485 (OCT) | 1 | kos
154 | Avtomatska varovalka B 6A (OCT) | 1 | kos
155 | Filter RFM 115/250V 3A (OCT) | 1 | kos
156 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (OCT) | 1 | kos
157 | Vezna ploščica ERNI-BERG (OCT) | 1 | kos
158 | Grafični procesor (SKS) | 1 | kos
159 | Osnovna plošča (SKS) | 1 | kos
160 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (SKS) | 1 | kos
161 | Napajalnik 5 V/6 A - HWS30 (SKS) | 1 | kos
162 | Senzor svetilnosti RS-485 (SKS) | 1 | kos
163 | Avtomatska varovalka B 6A (SKS) | 1 | kos
164 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos
165 | Stikalo 2-polno 16A (SKS) | 1 | kos
166 | Svetlobna kartica enobarvna – Y (SKS) | 1 | kos
167 | Svetlobna kartica dvobarvna – YRW (SKS) | 1 | kos
168 | Distributor (SKS) | 1 | kos
169 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (SKS) | 1 | kos
170 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos
171 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (SKS) | 1 | kos
172 | Počasen zagon 16A/250V a.c. (SKS) | 1 | kos
173 | Vezna ploščica ERNI-BERG (SKS) | 1 | kos
174 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje vijakov | 1 | kpl
175 | CPU- distributor za 4 RGB ali RGY svetl. Vezja | 1 | kos
176 | svetlobna kartica 8x16 "Y", 25mm za portal | 1 | kos
177 | svetlobna kartica 8x8x3 pixel "RGY", 25mm za portal | 1 | kos
178 | svetlobna kartica 8x8x3 pixel "RGB", 25mm za portal | 1 | kos
179 | svetlobna kartica 8x24 "Y", 19,5mm za polportal | 1 | kos
180 | svetlobna kartica 8x24 "RW", 19,5mm za polportal | 1 | kos
181 | CPU AV2068 za portal in polportal | 1 | kos
182 | luxmeter analogni, 0-60000LUX 0-10V | 1 | kos
183 | Napajalnik 220/12V | 1 | kos
184 | Napajalnik 150 5V 30A | 1 | kos
185 | TERMOSTAT uporovni. 902523 | 1 | kos
186 | distributor za optiko, 16 kanalni | 1 | kos
187 | PC za krmiljenje portalov | 1 | kos
188 | WATCHDOG kartica za PC | 1 | kos
189 | kartica s tremi porti za PC | 1 | kos
190 | FTP kabel- kratek do 1m | 1 | kos
191 | FTP kabel- daljši od 1m | 1 | kos
192 | EMC filter Schaffer | 1 | kos
193 | napajalnik 24V/ 3,2A | 1 | kos
194 | Prenapetostna zaščita za 230V | 1 | kos
195 | Zagonsko vezje | 1 | kos
196 | Grelec v omarici za logiko (50W) | 1 | kos
197 | Termostat za grelec | 1 | kos
198 | Rele MT Schrack | 1 | kos
199 | Ventilator 230V | 1 | kos
200 | Vmesnik RS232/485 | 1 | kos
201 | Detektor dima | 1 | kos
202 | Senzor za temperaturo | 1 | kos
203 | Zaščitno vezje za komunikacijo RS485 | 1 | kos
204 | Tipkovnica s trackpointerjem za PC | 1 | kos
205 | RAM za strežnik | 1 | kos
206 | RAM za delovno postajo | 1 | kos
207 | HD,146GB,U320,15K,80P,ULD,SGT DC959 | 1 | kos
208 | HD SAS 3Gb/s 146GB 10k hot plug 2.5'' | 1 | kos
210 | Trdi disk za delovno postajo 80-200 GB SATA 7.2K RPM | 1 | kos
211 | DVD zapisovalec | 1 | kos
212 | Kasete za izdelavo backupa | 1 | kos
213 | Hot plug napajalnik za strežnik | 1 | kos
214 | Napajalnik za delovno postajo | 1 | kos
215 | Grafična kartica | 1 | kos
216 | Mrežna kartica | 1 | kos
217 | LCD Monitor 24'' | 1 | kos
218 | LCD Monitor 30'' | 1 | kos
219 | Matična plošča za delovno postajo | 1 | kos
220 | SATA controller za delovno postajo | 1 | kos
221 | KVM Switch za preklop monitorjev | 1 | kos
222 | Mrežno stikalo 1GB /24 port | 1 | kos
223 | Komunikacijski vmesnik RS232/RS485 | 1 | kos
224 | Delovna postaja (brez monitorja) | 1 | kos
225 | HP ProLiant serija DL 300 ali novejši | 1 | kos
226 | HP MSL2024 Drive Tape Library (tračna knjižnica) ali novejša | 1 | kos
227 | HP EVA4400 Dual Cntrl Array w/Switch z diski 8x HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive | 1 | kos
228 | Monitor 55" (LCD) | 1 | kos
229 | Nosilec za monitor 55" | 1 | kos
230 | Kamera za videodetekcijo prometa | 1 | kos
231 | Objektiv za VD kamero - avtomatski | 1 | kos
232 | Ohišje za VD kamero | 1 | kos
233 | Nosilec ohišja za VD kamero | 1 | kos
234 | Objemka za drog za VD kamero | 1 | kos
235 | Procesorska kartica (enokanalna) za detekcijo prometa (Autoscope RACK vision TERRA) | 1 | kos
236 | RACK 19" ohišje s tračniško procesno enoto vključno z napajalnikom za manj kot 12 kartic | 1 | kos
237 | Napajalnik za napajanje procesnih enot | 1
238 | Nosilec za MVD | 1 | kos
239 | Konektor za dovod komunikacijskega in napajalnega kabla v detektor in iz detektorja | 1 | kos
240 | Modul tabla grafična R20 80X64 RY | 1 | kos
241 | Modul tabla grafična R25 64X32 Y | 1 | kos
242 | Omarica priključna | 1 | kos
243 | Tipkovnica grafične table | 1 | kos
244 | Svetilka bliskavka dvojna MS340 | 1 | kos
245 | Žarnica za bliskavko MS340 | 1 | kos
246 | Senčnik za MS340 | 1 | kos
247 | Senzor induktivni | 1 | kos
248 | Nosilec senzorja | 1 | kos
249 | Svetlobno vezje R20 16X16 RY | 1 | kos
250 | Svetlobno vezje R25 8X16 Y | 1 | kos
251 | Svetlobno vezje R25 8X16 RGB | 1 | kos
252 | CPU krmilno vezje | 1 | kos
253 | Krmilnik bliskavic | 1 | kos
254 | Krmilnik motorjev RS-485 | 1 | kos
255 | Napajalni modul DC/DC 2X20A | 1 | kos
256 | Osnovna plošča PROC. 8V-38V STSV | 1 | kos
257 | GPRS MODEM/CELLULAR ROUTER TK704G-232, GSM/GPRS (ID14856) | 1 | kos
258 | Relejno vezje | 1 | kos
259 | Senzor osvetljenosti RS-485 | 1 | kos
260 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-10A | 1 | kos
261 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-27A | 1 | kos
262 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-3A | 1 | kos
263 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-5A | 1 | kos
264 | Napajalnik DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos
265 | Ohišje table R20 80X64 PRIKOLICA | 1 | kos
266 | Akumulator 12V 230AH | 1 | kos
267 | Doza priključna za navijalec kabla | 1 | kos
268 | Držalo nosilca tipkovnice | 1 | kos
269 | Polnilec 12V/30A ZA PB AKU. | 1 | kos
270 | Polnilec 12V/50A ZA PB AKU. | 1 | kos
271 | RELE 12V-100A | 1 | kos
272 | Stikalo 12V/24V 200A - 8540 | 1 | kos
273 | Omarica za glavno stikalo 80A | 1 | kos
274 | Nosilci za akumulator | 1 | kos
275 | Pleksi zaščitni za akumulator | 1 | kos
276 | Sponka akumulatorska POL - | 1 | kos
277 | Sponka akumulatorska POL + | 1 | kos
278 | Varovalka AVTO. 80A 80VDC | 1 | kos
279 | Varovalka SPONKE AKUMUL. CF8-75A | 1 | kos
280 | Zračnik | 1 | kos
281 | Ostali rezervni deli in droben material * | 1 | kpl
* | Ceno postavke 281 Ostali rezervni deli in droben material oceni in določi ponudnik, pri čemer ponujena
cena postavke 281 Ostali rezervni deli in droben material ne sme biti nižja od 3 % in ne višja od 6 % skupne
vrednosti cenika REZERVNIH DELOV Z DOBAVO.