## List1
Zdravstveni dom Grosuplje
Pod gozdom c. I / I4
RAZPIS ZA LABORATORIJSKI MATERIAL popravek št. 1
Zap.št. | Sklop | Šifra_naročnika | Opis izdelka | EM | Željeno pakiranje | Razpisana letna količina ZD GROSUPLJE | Razpisana letna količina ZD IVANČNA GORICA | razpisana količina kos/test | cena za kos/test brez DDv | Vrednost za razpisano letno količino brez DDV | Ponujeno pakiranje (število kos/testov v nedeljivem pakiranju) | Cena dejanskega ponujenega pakiranja brez DDV | Stopnja DDV | Naziv, kot bo naveden na računu | LOT ali kataloška številka | Proizvajalec | Opombe ponudnika
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9 x 10 | 12 | 13=10 x 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SKLOP 1 Microtainer
1 | 1 | 0037000033 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z EDTA Vsebovati mora suh antikoagulant K2EDTA. Volumen za odvzem kapilarne krvi 250 – 500 mL. Zamašek v vijolični barvi. Integrirani lijaček (neodstranljiv), za pobiranje kapljic kapilarne krvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Prilagojen uporabi na Alifax Microtest 1, prilagojena uporabi za primarno aspiracijo avtomatskemu hematološkemu analizatorju. Kompatibilen z Coulter Hmx in ACT 5 Diff AL. | sc | 50/SC | 4000 (80 sc) | 2600 (52 sc) | 6600
2 | 1 | 0037000034 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z litijevim heparinom Vsebovati mora suh antikoagulant litijev heparin. Volumen za odvzem kapilarne krvi 200-400 mL. Zamašek v zeleni barvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Integriran lijaček za pobiranje kapljic kapilarne krvi. | sc | 50/SC | 300 (6sc) | / | 300
3 | 1 | 0037000036 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi za biokemične preiskave z gelom Koagulacija mora poteči v 30 minutah. Vsebovati mora separacijski gel za ločitev seruma od kooagula. Zamašek v rumeni barvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju, centrifugiranju in transportu, ravno dno. Integriran lijaček za pobiranje kapljic kapilarne krvi. | sc | 50/SC | 500 (10 sc) | 300 (6 sc) | 800
4 | 1_99 |  | SKUPAJ sklop 1
5 |  |  | SKLOP 2 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Diemnsion EXL200
6 |  |  | elektroliti:
7 | 2 | 0037000190 | integrirani senzor za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na (vsebuje tudi referenčno elektrodo), kot npr.: Siemens Quiklyte Integrated Multisensor, kat št.: S600 | sc | 4/sc | 32 (8sc) | / | 32
8 | 2 | 0037000250 | Standardna raztopina za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na 1, kot npr: Siemens Quiklyte standard A, kat. št: S620 | sc | 3 x 1000 mL | 24 (8sc) | / | 24000 mL
9 | 2 | 0037000251 | Standardna raztopina za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na 2, kot npr:Siemens Quiklyte standard B, kat. št.: S625 | sc | 3 x 300 mL | 24 (8sc) | / | 7200 mL
10 | 2 | 0037000265 | Izpiralna raztopina indiretno potencimetrijo, kot npr. Siemens Quiklyte Flush Solution, kat. št.: S630 | sc | 3 x 1000 mL | 24 (8sc) | / | 24000 mL
11 | 2 | 0037000256 | raztopina za rečenje za indirektno potenciometrijo, kot npr.: Siemens Quillyte Sample Diluent, kat št.: S635 | sc | 6 x 500 mL | 24(4sc) | / | 12000 mL
12 | 2 | 0037000260 | referenčna raztopina za indirektno potenciometrijo: kot npr.: Siemens Salt Bridge Solution, kat št.: D105 | sc | 3 x 50 mL | 18 (6sc) | / | 900 mL
13 | 2 | 0037000266 | kontrolna razropina za indirektno potenciometrijo, kot npr.: Siemens Quiklyte Dilution Check, kat. št.: S640 | sc | 1 x 50 mL | 2 (2 sc) | / | 100 mL
14 | 2 |  | reagenti:
15 | 2 | 0037000193 | Reagent za določanje železa v serumu, metoda s ferenom, kot npr: Simens Iron, kat. Št.: DF85 | sc | 4 x 60 testov | 2400 testov | / | 2400
16 | 2 | 0037000194 | Reagent za določanje sečnine v serumu, metoda ureaza/GLDH, kot npr Siemens BUN, kat. Št.: DF21 | sc | 4 x 120 testov | 5760 testov | / | 5760
17 | 2 | 0037000195 | Reagnet za določanje kreatinina v serumu, kinetična Jaffe metota, kot npr.: Siemens CRE2, kat. Št.:DF33B | sc | 4 x 120 testov | 6240 testov | / | 6240
18 | 2 | 0037000196 | Reagent za določanje urata v serumu, metoda urikaza, kot npr.: Siemens URCA, kat. Št.: DF77 | sc | 8 x 60 testov | 2400 testov | / | 2400
19 | 2 | 0037000197 | reagent za določanje totalnega bilirubina v seumu, spektrometrična metoda, kot npr.: Siemens TBI, kat. Št.: DF167 | sc | 8 x 60 testov | 7680 testov | / | 7680
20 | 2 | 0037000198 | reagent za določanje direktnega bilirubina v seumu, spektrometrična metoda, kot npr.: Siemens DBI, kat. Št.: DF125 | sc | 8 x 40 testov | 1920 testov | / | 1920
21 | 2 | 0037000199 | Reagent za določanje glukoze v serumu, metoda heksokinaza, kot npr. Siemnes GLUC kat. Št.: DF 40 | sc | 4 x 360 testov | 8640 testov | / | 8640
22 | 2 | 0037000200 | Reagent za določanje alkalne fosafataze v serumu, IFCC metoda, kot npr.: Siemens APLI kat št. DF150 | sc | 4 x 90 testov | 1440 testov | / | 1440
23 | 2 | 0037000201 | Reagent za določanje AST v serumu, IFCC metoda s piridoksal fosfatom , kot npr.: Siemens AST kat št. DF41A | sc | 4 x 90 testov | 4680 testov | / | 4680
24 | 2 | 0037000202 | Reagent za določanje ALT v serumu, IFCC metoda s piridoksal fosfatom , kot npr.: Siemens ALTI kat št. DF143 | sc | 4 x 90 testov | 4680 testov | / | 4680
25 | 2 | 0037000203 | Reagent za določanje GGT v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Siemens GGT kat št. DF45A | sc | 4 x 72 testov | 4608 testov | / | 4680
26 | 2 | 0037000204 | Reagent za določanje totalnega holesterola v serumu, polikromatska metoda, kot npr.: Simens CHOL, kat. Št.: DF 27 | sc | 8 x 60 testov | 4800 testov | / | 4800
27 | 2 | 0037000205 | Reagent za določanje HDL holesterola v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Simens AHDL, kat. Št.: DF 27 | sc | 8 x 30 testov | 4320 testov | / | 4320
28 | 2 | 0037000206 | Reagent za določanje LDL holesterola v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Simens ALDL, kat. Št.: DF 27 | sc | 4 x 30 testov | 600 testov | / | 600
29 | 2 | 0037000207 | Reagnet za določanje trigliceridov v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Siemens TGL, kat. Št.: DF69A | sc | 4 x 120 testov | 4320 testov | / | 4320
30 | 2 | 0037000208 | Reagent za določanje kreatinin kinaze, IFCC metoda, kot npr.: Simens CKI, kat. Št.: DF38 | sc | 4 x 120 testov | 2880 testov | / | 2880
31 | 2 | 0037000209 | Reagent za določanje amilaze v serumu, metoda CNPG3, kot npr.: Simens AMY, kat št.: DF17A | sc | 4 x 60 testov | 960 testov | / | 960
32 | 2 | 0037000210 | Reagent za določanje TSH v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens TSH, kat. Št.: RF612 | sc | 4 x 50 testov | 3000 testov | / | 3000
33 | 2 | 0037000212 | Reagent za določanje T4 v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens FT4L, kat. Št.: RF610 | sc | 4 x 30 testov | 1680 testov | / | 1680
34 | 2 | 0037000211 | Reagent za določanje T3 v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens FT3, kat. Št.: RF616 | sc | 4 x 30 testov | 1680 testov | / | 1680
35 | 2 | 0037000220 | Reagent za določanje totalnega PSA v serumu, encimska metoda, kot npr.: Simens TPSA, kat. Št.: RF451 | sc | 4 x 30 testov | 1440 testov | / | 1440
36 | 2 | 0037000376 | Reagent za določanje prostega PSA v serumu, encimska metoda, kot npr.: Simens FPSA, kat. Št.: RF452 | sc | 4 x 30 testov | 720 testov | / | 720
37 | 2 |  | kontrolni vzorci
38 | 2 | 0037000370 | Kontrolni vzorec za biokemične parametre normalni nivo, priravljena zamrznjena raztopina, kot npr.: Biorad Liquid Assayed Multiqual 1 | sc | 12 x 3 mL | 216 mL (6 sc) | / | 216 mL
39 | 2 | 0037000371 | Kontrolni vzorec za biokemične parametre visok nivo, priravljena zamrznjena raztopina, kot npr.: Biorad Liquid Assayed Multiqual 2 | sc | 12 x 3 mL | 216 mL (6 sc) | / | 216 mL
40 | 2 | 0037000268 | Kontrolni vzorec za totslni in direktni bilirubin, pripravljen za uporabo, visok nivo, kot npr. Thermo Scientific Mas Bilirubin Liquid Assayed Bilirubin Control 1 | sc | 6 x 5 mL | 120 mL (4 sc) | / | 120 mL
41 | 2 | 0037000269 | Kontrolni vzorec za totalni in direktni bilirubin, pripravljen za uporabo, normalni nivo, kot npr.: Thermo Scientific Mas Bilirubin Liquid Assayed Bilirubin Control 2 | sc | 6 x 5 mL | 120 mL (4 sc) | / | 120 mL
42 | 2 | 0037000373 | kontrolni vzorec za imunokemične preiskave normalni nivo, liofilizat, priprava s prečiščeno vodo, kot npr.: Biorad Lyphochek Immunoassay Plus Control level 1 | sc | 12 x 5 mL | 60 mL (1 sc) | / | 60 mL
43 | 2 | 0037000374 | kontrolni vzorec za imunokemične preiskave visok nivo, liofilizat, priprava s prečiščeno vodo, kot npr.: Biorad Lyphochek Immunoassay Plus Control level 2 | sc | 12 x 5 mL | 60 mL (1 sc) | / | 60 mL
44 | 2 |  | kalibratorji
45 | 2 | 0037000234 | kalibrator za biokemične parametre (BUN, CREA2, GLUC, URCA), 3 nivoji, kot npr Siemens CHEM I CAL, kat št: DC18C | sc | 6 x 2 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
46 | 2 | 0037000235 | kalibrator za biokemične parametre (TGL), 3 nivoji, kot npr Siemens CHEM II CAL, kat št: DC20 | sc | 6 x 1,2 mL | 4 sc | / | 4 KOMPLETI
47 | 2 | 0037000236 | kalibrator za totalni holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens CHOL CAL, kat. Št.: DC16 | sc | 6 x 1 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
48 | 2 | 0037000231 | kalibrator za HDL holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens AHDL CAL, kat. Št.: DC48B | sc | 6 x 1 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
49 | 2 | 0037000247 | kalibrator za LDL holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens ALDL CAL, kat. Št.: DC131 | sc | 6 x 2 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
50 | 2 | 0037000242 | Kalibrator za TPSA in FPSA, 6 nivojev, kot npr Siemnes T/F PSA CAL, kat. Št.: RC452 | sc | 12 x 2 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
51 | 2 | 0037000239 | Kalibrator za železo, 2 nivoja, kot npr.: Siemens IRON CAL DC85 | sc | 4 x 1,2 mL | 4 sc | / | 4 KOMPLETI
52 | 2 | 0037000237 | Kalibrator za CK, 2 nivoja, kot npr: Siemens CKI/MBI CAL, kat. Št.: DC32 | sc | 4 x 2 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
53 | 2 | 0037000245 | Kalibrator za totalni in direktni bilirubin, 2 novoja, kot npr.: Siemens TBI/DBI CAL, kat. Št.: DC167 | sc | 4 x 1 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
54 | 2 | 0037000389 | kalibrator za alkalno fosfatazo, 3 nivoji, kot npr.: ALPI CAL, kat. Št.: DC150 | sc | 6 x 1 mL | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
55 | 2 | 0037000390 | Kalibrator za ALT, 3 novoji, kot npr.: Siemens ENZ II CAL, kat. Št.: DC143 | sc | 6 x 1,5 ml | 3 sc | / | 3 KOMPLETI
56 | 2 | 0037000240 | Kalibrator za TSH, FT3, FT4, 5 nivojev, kot npr.: Siemens LOCI THYR CAL, kat. Št.: RC10A | sc | 10 x 2 mL | 4 sc | / | 4 KOMPLETI
57 | 2 |  | potrošni material
58 | 2 | 0037000252 | raztopina za kontroliranje fotometričnega sistema, kot npr: Simens CHK, kat. Št.: DF179 | sc | 8 / sc | 80 (10 sc) | / | 800
59 | 2 | 0037000253 | posodica za vzorce, kontrolne vzorce in kalibratorje, kot npr.: Siemens Dimension Sample Cups, kat št.: DSC4 | sc | 1000 / sc | 7000 (7 sc) | / | 7000
60 | 2 | 0037000254 | termotrak papir za tiskalnik aparata, širina 110 mm | sc | 4 / sc | 40 (10 sc) | / | 40
61 | 2 | 0037000255 | film za pripravo kivet, kot npr.: Simens Cuvette Cartrige, kat št.: D828 | kom | kom | 26 | / | 26
62 | 2 | 0037000257 | čistilna raztopina za pipetor za vzorce, kot npr.: Siemens RXL Sample Probe Cleaner, kat. Št.: RD703 | sc | 1000 mL | 12000 mL | / | 12000 mL
63 | 2 | 0037000258 | čistilna raztopina za pipetor za reagente, kot npr.: Siemnes RXL Reagent Probe Cleaner, kat. Št.: RD702 | sc | 500 mL | 10000 mL | / | 10000 mL
64 | 2 | 0037000259 | izpiralna raztopina za LOCI modul, kot npr.: Siemens RXL Chemistry Wash, kat. Št.: RD701 | sc | 1700 mL | 17000 mL | / | 17000 mL
65 | 2 | 0037000261 | posodice za majhne volumne vzorcev, kot npr.: Siemens Small Sample Container, kat. Št.: DSC5 | sc | 1000/sc | 8000 (8sc) | / | 8000
66 | 2 | 0037000267 | reakcijske posodice za LOCI modul, kot npr.: Siemens Dimension Reaction Vessls, kat. Št.: RXV1A | sc | 1000 / sc | 12000 (12sc) | / | 12000
67 | 2_99 |  | SKUPAJ sklop 2
68 |  |  | SKLOP 3 Urin
69 | 3 | 0037000096 | Urisediment ploščica za pregled urinskega sedimenta; 10 komor na ploščici, volumen komore 0,011 Ml, mrežica v komori !!! | sc | 100 / sc | 900 | 800 | 1700
70 | 3 |  | Urisediment epruveta za pripravo urinskega sedimenta, dno epruvete oblikovano tako da se med centrifugiranjem zbira sediment in po cetrifugiranju omogoča enostavno odlivanje supernatanta, brez razširjenega vratu | sc | 500/sc | / | 5000 | 5000
71 | 3 | 0037000095 | Urisediment epruveta za pripravo urinskega sedimenta, dno epruvete oblikovano tako da se med centrifugiranjem zbira sediment in po cetrifugiranju omogoča enostavno odlivanje supernatanta, razširjen vrat za lažje nalivanje | sc | 1500 / sc | 6000 | / | 6000
72 | 3 | 0037000070 | Pasteurjeva pipeta 1 ml, kot npr. Brand kat.št. 747755 | sc | 500 / sc | 9000 (18 sc) | / | 9000
73 | 3 | 0037000094 | Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno) | sc | 10 / sc | 120 (12 sc) | 680 (68 sc) | 800
74 | 3 | 0037000176 | Zamašek za urisediment epruveto a1500 za epruveto brez razširjenega vratu | sc | 500/sc | / | 5000 | 5000
74a | 3 |  | Zamašek za urisediment epruveto a 1500 za upruveto z razširjenim vratom | sc | 1500 / sc | 6000 | / | 6000
75 | 3_99 |  | SKUPAJ sklop 3
76 |  |  | SKLOP 4 Hitri testi*
77 | 4 | 0037000039 | Testni lističi za ugotavljanje nosečnosti, občutljivost 25 mIU/mL (horionskega gonadotropina –hCG); delovanje na osnovi označenih specifičnih protiteles proti hCG, indikatorska in kontrolna črta, stabilnost trakov po odprtju originalne embalaže vsaj 2 meseca. Na zahtevo mora biti prisotna tudi pozitivna kontrola (vsaj 1 x na mesec). | sc | 50 /sc | 100 testov | 150 testov | 250
78 | 4 | 0037000427 | Hitri imunokromatografski test za določanje prisotnosti streptokoka A iz brisa grla, indikatorska in kontrolna črtica. Občutljivost vsaj 94 %, specifičnost vsaj 98 %. V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | sc | 20 / sc | 1880 testov | 1500 testov | 3380
79 | 4 | 0037000375 | Hitri imunokromatografski test za dokoazovanje mononukleoze iz polne krvi. Indikatorska in kontrolna črtica. Občutljivost vsaj 93%, specifičnost vsaj 92%. V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | sc | 30 / sc | 90 testov | / | 90
80 | 4 | 0037000088 | Hitri imunokromatografski test za določanje okultne krvi v blatu, občutljivost vsaj 5 mikrogramo Hb/g blata, indikatorska in kontrolna črta.V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | sc | 25 / sc | 1000 testov | 350 testov | 1350
81 | 4_99 |  | SKUPAJ sklop 4
82 |  |  | SKLOP 5 Potrošni material
83 | 5 | 0037000069 | Navadne PVC epruvete 12 mL, premer 16 mm višina 100 mm, 16*100, s pokrovčkom , cilindrična | sc | 1000 / sc | 4000 (4sc) | 1000 (1 sc) | 5000
84 | 5 | 0037000175 | Lonček za urin - sterilni za sanford, možnost prenosa vzorca v epruveto z vakumskim sistemom. | kom |  | 600 | 300 | 900
85 | 5 | 0037000068 | Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT in FINNPETTE 5 - 50 µL | sc (vrečka) | 1000 | 7000 (7sc) | / | 7000
86 |  |  | Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT m 200 20-200 µL | kom |  | / | 2500 | 2500
87 | 5 | 0037000067 | Nastavek za avtomatsko pipeto TRANSFERPETTE S, BRAND 100 - 1000 µL | sc | 500 / sc | 4000 (8sc) | 2500 | 6500
88 | 5 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto Transferpette , BRAND 10-100 µL | kom |  | / | 9000 | 9000
89 | 5 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto Research Pro, Eppendorf 100-5000 µL | kom |  | / | 700 | 700
90 | 5 | 0037000185 | Nastavek za avtomatsko pipeto TRANSFERPETTE 0,5-5 ml | sc | 200 / sc | 400 (2sc) | / | 400
91 | 5 |  | Epruveta PVC, 11x 55 mm, brez zamaška (dopustna tudi dim. 12x55 mm) | kom |  | / | 3000 | 3000
92 | 5 |  | Posodica za blato z žličko | sc | 100 / sc | / | 1000 (10 sc) | 1000
93 | 5 |  | Kozarec PVC, 1,6 dL | sc | 100 / sc | / | 2000 (20 sc) | 2000
94 | 5 |  | Kozarec PVC, 2 dL | sc | 100 / sc | / | 3800 (38 sc) | 3800
95 | 5 |  | Kozarec PVC, 3 dL | sc | 100 / sc | / | 1200 (12 sc) | 1200
96 | 5 |  | Lopatica za jezik, lesena | sc | 100 / sc | / | 3000 | 3000
97 | 5 |  | Jodirane palčke, lesene, 20 cm | sc | 50 / sc | / | 400 (8 sc) | 400
98 | 5 | 0037000421 | Steklo predmetno, mat, 76 x 25 mm - dopuščamo tudi 76x26 mm | sc | 50 / sc | 1600 (32 sc) | 4000 (80 sc) | 5600
99 | 5 | 0037000426 | Steklo krovno, 20 x 20 mm | sc | 100 / sc | 2000 (20 sc) | 2300 (23 sc) | 4300
100 | 5 |  | Urinski lonček s pokrovom na navoj, 100-120 mL, nesterilne | sc | 500 / sc | / | 5000 (10 sc) | 5000
101 | 5 | 0037000388 | Vrečke za transport vzorcev, z oznako biohazard in ločenima predalčkoma za vzorce in dokumentacijo | kom |  | 2000 | 200 | 2200
102 | 5_99 |  | SKUPAJ sklop 5
103 |  |  | SKLOP 6 Barvila
104 | 6 | 0037000114 | Barvilo za barvanje krvnih razmazov Giemsa a 100ml | sc | 100 mL | 1000 mL | 500 mL (5 sc) | 1500 mL
105 | 6 |  | Barvilo za retikulocite a 100 ml | sc | 100 mL | / | 100 mL (1 sc) | 100 mL
106 | 6 | 0037000424 | Pufer, pH 6,8 | sc | 1 L | 10 L | 2 L | 12 L
107 | 6 | 0037000414 | Imerzijsko olje, a 100 mL | sc | 100 mL | 200 mL | 200 mL | 400 mL
108 | 6 | 0037000116 | Barvilo za barvanje krvnih razmazov May-Grünwald a 100 ml | sc | 100 mL | 3000 mL | 1500 mL (15 sc) | 4500 mL
109 | 6_99 |  | SKUPAJ sklop 6
110 |  |  | SKLOP 7 Razni reagenti
111 | 7 | 0037000112 | Erlichov aldehidni reagent | kom | 250 mL | 250 mL | / | 250 mL
112 | 7 |  | Klorovodikova kislina, HCl, 37 % | 1 L | 1 l | / | 1 L | 1 L
113 | 7 | 0037000372 | Natrijev hipoklorit 13 % | 1L |  | 2 L | 24 L | 26 L
114 | 7 |  | Ocetna kislina, 0,8mol/L, 1L | 1 L |  | / | 1 L | 1 L
115 | 7 | 0037000120 | Benzinum | liter |  | 5 L | / | 5 L
116 | 7_99 |  | SKUPAJ sklop 7
117 |  |  | SKLOP 8 Sedimentacija
118 | 8 | 0037000109 | Kontrolni lateks vzorci za Alifax, trije nivoji. | sc |  | 12 sc | 12 sc | 24
119 | 8 | 0037000059 | KARTICA ZA ALIFAX TEST ZA 1000 TESTOV | kom |  | 1 kom | 2 kom | 3
120 | 8_99 |  | SKUPAJ sklop 8
121 |  |  | SKLOP 9 PČ
122 | 9 | 0037000391 | Reagent za določanje PČ/INR z analizatorjem Thrombotrack iz kapilarne krvi (kot npr.: Manchester capillary PT test kit, 5 x 6 mL ali enakovredno) | sc | 5 x 6 mL | 1800 mL (60 sc) | / | 1800 mL
123 | 9 |  | Reagent za določanje PČ/INR z analizatorjem Thrombotrack iz kapilarne krvi (kot npr.: Manchester capillary PT test kit, 5 x 3 mL ali enakovredno) | sc | 5 x 3 mL | / | 540 mL (36 sc) | 540 mL
124 | 9 | 0037000395 | Kivete in kroglice za Thrombotrack | sc | 500 | 6500 (13 sc) | 2500 (5 sc) | 9000
125 | 9 | 0037000392 | Capillary Control Plasma, normal, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 110 mL (22 sc) | / | 110 mL
126 | 9 | 0037000394 | Capillary Control Plasma, level 2, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 10 mL (2 sc) | / | 10 mL
127 | 9 | 0037000428 | Kalibrator za reagent za PČ, kot npr: HART INR Correction kit, Kat št.: HB-4415-FG, 5 X 0,5 mL. | sc | 5 x 0,5 ml | 2 |  | 2 KOMPLETA
128 | 9 | 0037000393 | Capillary Control Plasma, level 1, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 10 mL (2 sc) | 50 mL (10 sc) | 60 mL
129 | 9_99 |  | SKUPAJ sklop 9
130 |  |  | SKLOP 10 CRP
131 | 10 | 0037000132 | Kit za določanje C-reaktivnega proteina na analizatorju Orion Diagnostica Quik Read 101 (kot npr.: Orion Diagnostica Quik Read GO CRP ali enakovredno), oznake CE in IVD | sc | 50 testov / sc | 9500 testov | / | 9500
132 | 10 | 0037000140 | Kontrolni vzorec za kontrolo določanja C-reaktivnega proteina na analizatorju Orion Diagnostica Quik Read 101(ko npr.: Orion Diagnostica Quik Read CRP control ali enakovredno) | sc | 1 mL / sc | 12 mL (12 sc) | / | 12 mL
133 | 10_99 |  | SKUPAJ sklop 10
134 | 11 |  | SKLOP 11 Reagenti za hematološki analizator Act 5 diff AL, Beckman Coulter
135 | 11 |  | Izotonična raztopina, diluent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju (kot npr.: Act 5 diff DILUENT, 8547171), oznake CE in IVD | sc | 20 L | / | 440 L (22 sc) | 440
136 | 11 |  | Raztopina za lizo eritrocitov na avtomatskem hematološkem analizatorju (kot npr.: Act 5 diff HGB LYSE, 8547168), onake CE in IVD | sc | 400 mL | / | 6800 mL (17 sc) | 6800
137 | 11 |  | Raztopina za lizo levkocitov na avtomatskem hematološkem analizatorju (kot npr.: Act 5 diff WBC LYSE, 8547170), onake CE in IVD | sc | 1 L | / | 32 L (32 sc) | 32
138 | 11 |  | Čistilna raztopina na avtomatskem hematološkem analizatorju (kot npr.: Act 5 diff RINSE, 8547167), oznake CE in IVD | sc | 1 L | / | 26 L (26 sc) | 26
139 | 11 |  | Fiksirna raztopina na avtomatskem hematolškem analizatorju (kot npr.: Act 5 diff FIX, 8547171), oznake CE in IVD | sc | 1 L | / | 11 L (11 sc) | 11
140 | 11 |  | Kontrolni krvni vzorec za avtomatski hematološki analizator , trije nivoji kontrolnih vzorcev (nizek, visok in normalen),oznake: IVD, CE (kot npr. Coulter Act 5 diff Control Plus, 7547198 ali enakovredno), avtomatska dobava brez dodatnega naročanja | sc | 2 x 2,3 mL normal 2 x 2,3 mL low 2 x 2,3 mL high | / | 12 sc | 12
141 | 11_99 |  | SKUPAJ sklop 11
142 |  |  | SKLOP 12 Lancete
143 | 12 | 0037000154 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 2,0 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. | sc | 200 sc | 8000 (40 sc) | 2400 (12 sc) | 10400
144 | 12 | 0037000155 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,5 mm - dopustna tudi globina 1,2 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. | sc | 200 sc | 2000 (10 sc) | 4000 (20 sc) | 6000
145 | 12 | 0037000156 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,0 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. | sc | 200 sc | 1200 (6 sc) | 1400 (7 sc) | 2600
146 | 12_99 |  | SKUPAJ sklop 12
147 |  |  | SKLOP 13 Venski odvzem**
148 | 13 | 0037000157 | Igla z luer adapterjem (metuljček), za odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,8mm, dolžina igle 19mm, dolžina cevke - katetra 16-19 cm, navoj za pritrditev v nastavek. V enem kosu (brez sestavljanja pred uporabo). Varnostni mehanizem | sc | 50 / sc | 1000 (20 sc) | 200 (4 sc) | 1200
149 | 13 | 0037000158 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,7 mm (črna), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 800 (8 sc) | 100 (1 sc) | 900
150 | 13 | 0037000159 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 20000 (200 sc) | 10200 (102 sc) | 30200
151 | 13 | 0037000160 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,9 mm (rumena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 400 (4 sc) | 100 (1 sc) | 500
152 | 13 | 0037000173 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, za težavne odvzeme (s transparentnim okencem, da se obarva rdeče, ko je igla v žili) | sc | 100 / sc | 200 | 100 (1 sc) | 300
153 | 13 | 0037000161 | Nastavek za odvzem krvi, za navojem za pritrditev igle, s sistemom za avtomatsko odstranitev igle | sc | 20 / sc | 400 (20 sc) | 40 (2 sc) | 440
154 | 13 | 0037000162 | Podveza za odvzem krvi, za večkratno uporabo, brez lateksa. | sc | 6 / sc | 60 (10 sc) | 6 (1 sc) | 66
155 | 13 | 0037000172 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), z varnostnim zaklepom, navoj za pritrditev v nastavek za iglo ( ponudnik lahko namesto igle z varnostnim zaklepom ponudi držalo z varnostnim zaklepom) | sc | 48 / sc | 480 (10 sc) | 96 (2 sc) | 576
156 | 13 | 0037000163 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 2 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja, prosojna nalepka. Kompatibilnost z hematološkim analizatorjem Beckman Coulter HMX in ACT 5 diff AL (dokazilo s strani proizvajalca!). | sc | 100 / sc | 30000 (300 sc) | 7500 (75 sc) | 37500
157 | 13 | 0037000164 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | sc | 100 / sc | 1500 (15 sc) | 600 (6 sc) | 2100
158 | 13 | 0037000165 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za sedimentacijo, antikooagulant 4N natrijev citrat, 2 ml, premer 13 mm, višina 75 mm | sc | 100 / sc | 5000 (50 sc) | / | 5000
159 | 13 | 0037000166 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, suhi antikooagulant Litijev heparin, 4 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. Kompatibilnost s Siemens Stratus (dokazilo s strani proizvajalca aparata) | sc | 100 / sc | 6000 (60 sc) | 200 (2 sc) | 6200
160 | 13 | 0037000167 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), 4 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja | sc | 100 / sc | 5000 (50 sc) | / | 5000
161 | 13 | 0037000168 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), separacijski gel, 4 ali 3,5 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja, prosojna nalepka. | sc | 100 / sc | 35000 (350 sc) | 8000 (80 sc) | 11500
162 | 13 | 0037000169 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | sc | 100 / sc | 2000 (20 sc) | 600 (6 sc) | 2600
163 | 13 | 0037000171 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, antikoagulant Na-citrat, moder zamašek, 3-4 mL, premer 13 mm, višina 75 mm. | sc | 100 / sc | 1500 (15 sc) | 100 (1 sc) | 1600
164 | 13 | 0037000174 | Epruveta brez dodatkov, premer 13 mm. Višina 75 mm, primerna za alikvotiranje in transport. | sc | 100 / sc | 2000 (20 sc) | 100 (1 sc) | 2100
165 | 13 |  | Epruveta, vakuum, urinska, konična, za transport urina na preiskavo sonford, 8-9,5 mL. | sc | 100 / sc | / | 200 (2 sc) | 200
166 | 13 | 0037000097 | Vacupeta: garduirana kapilara za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov, skala 0- 140 mm/h, z gumo za priteditev v epruveto, s premerom 13mm, pri oznaki 0 omejilec. | sc | 200 / sc | 5000 (25 sc) | / | 5000
167 | 13 | 0037000423 | Nastavek za pripravo krvnih razmazov iz epruvete, kot npr.:Alpha SCIENTIFIC CORPORATION: DIFF SAFE Blood Dispenser | sc | 100 / sc | 1000 (10 sc) | 300 (3 sc) | 1300
168 | 13_99 |  | SKUPAJ sklop 13
169 |  |  | SKLOP 14 INR
170 | 14 | 0037000147 | Testni lističi za Roche Coagu Chek XS ( kot npr.: Roche CoaguGhek PT Test ali enakovredno) CE, IVD | sc | 48 / sc | 2400 (50 sc) | 1200 (25 sc) | 3600
171 | 14 | 0037000148 | Kontrolni vzorec za Roche Coagu Chek XS ( kot npr.: Roche CoaguGhek PT Controls ali enakovredno) CE, IVD | sc | 4 / sc | 16 (4 sc) | 12 (3 sc) | 28
172 | 14_99 |  | SKUPAJ sklop 14
173 |  |  | SKLOP 15 Shranjevanje
174 | 15 | 0037000149 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, brezbarvne 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE, (naročnik odstopanja v pakiranju ne dovoljuje , kar velja za celoten sklop- objavljeno v popravku pojasnila) | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | 500 (1 sc) | 1500
175 | 15 | 0037000150 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, modra 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | 500 (1sc) | 1500
176 | 15 | 0037000151 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, zelena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | 500 (1 sc) | 1500
177 | 15 | 0037000152 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rdeča 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | 500 (1 sc) | 1500
178 | 15 | 0037000153 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rumena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | 500 (1 sc) | 1500
179 | 15_99 |  | SKUPAJ sklop 15
180 |  |  | SKLOP 16 Urinski analizator Cobas U411
181 | 16 | 0037000015 | Testni lističi za urinski analizator Roche Cobass U 411 (kot npr.: Roche Combur 10 Test M, kat. št.: 11379208 173 ali enakovredno) | sc | 100 / sc | 10000 testov (100 sc) | / | 10000
182 | 16 | 0037000111 | kalibracijski liatiči za Roche Cobas U 411 (kot npr.: Control-Test M, kat. Št.: 11379194 263 ali enakovredno) | sc | 50 / sc | 50 (1sc) | / | 50
183 | 16 | 0037000415 | Kontrolni vzorec, tekoči pripravljen za uporabo, 2 nivoja ( kot npr.: Kova Liqua-Trol Human Urinalysis Controls, kat. Št.: 87112E) | sc | 6 x 15 mL | 360 mL (4 sc) |  | 360 mL
184 | 16_99 |  | SKUPAJ sklop 16 |  |  |  | /
185 |  |  | SKLOP 17 Urinski analizator Clinitek Advantus, Siemens
186 | 17 |  | Testni lističi za urinski analizator Clinitek Advantus, proizvajalca Siemens (kot npr. Multistix 10 SG ali enakovredno) | sc | 100 / sc | / | 8200 (82 sc) | 8200
187 | 17 |  | Testni lističi za urinski analizator Clinitek Advantus za merjenje mikroalbuminov v urinu (kot npr. CLINITEK Microalbumin 9 ali enakovredno) | sc | 25 / sc | / | 200 (8 sc) | 200
188 | 17 |  | Urinska kontrola v dveh nivojih, za urinske testne lističe za merjenje mikroalbuminov na urinskem analizatorju Clinitek Advantus, proizvajalca Siemens (kot npr. Liquichek Urinalysis Control, kat. št. 435, BIORAD) | sc | 12 x 12 mL (6 stekleničk na nivo) | / | 144 mL (1 sc) | 144
189 | 17 |  | Urinska kontrola v dveh nivojih za urinske testne lističe na urinskem analizatorju Clinitek Advantus, proizvajalca Siemens (kot npr. Liquichek Urinalysis Control, kat. št. 435, BIORAD). | sc | 13 x 12 mL (6 stekleničk na nivo) | / | 144 mL (1 sc) | 144
190 | 17_99 |  | SKUPAJ sklop 17
191 |  |  | SKLOP 18 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator RX Daytona, Randox
192 | 18 |  | Elektroliti:
193 | 18 |  | Raztopina za kalibrcijo in spiranje elektrod (kot npr.: L solution, kat. št. D400-0018, Randox ali enakovredno) | sc | 450 mL | / | 12 sc | 12
194 | 18 |  | Raztopina za kalibracijo elektrod (kot npr.: H solution, kat. št. D400-0020, Randox ali enakovredno) | sc | 2 x 12,5 mL | / | 3 sc | 3
195 | 18 |  | Raztopina za uporabo ISE modula (kot npr. REF solution, kat. št. D400-0019, Randox ali enovredno) | sc | 140 mL | / | 10 sc | 10
196 | 18 |  | Raztopina za čiščenje elektrod (kot. Npr.: ISE CLN, kat. št. RX4047, Randox ali enakovredno) | sc | 100 mL | / | 1 sc | 1
197 | 18 |  | Raztopina za ponovno vzpostavitev delovanja elektrod po čiščenju (kot npr. ISE ETCH, kat. št. RX4048, Randox ali enakovredno) | sc | 30 mL | / | 1 sc | 1
198 | 18 |  | ISE elektroda za kalij (kot. Npr.: ISE ELECTRODE K, kat. št. D400-0012 A1, Randox ali enakovredno) | kom |  | / | 2 kom | 2
199 | 18 |  | Ise elektroda za natrij ( kot. Npr. ISE ELCTRODE Na, kat. št. D400-0011, Randox ali enakovredno) | kom |  | / | 2 kom | 2
200 | 18 |  | Ise elektroda za klorid (kot. Npr.: ISE ELECTRODE Cl, kat. št. D400-0013 A1, Randox ali enakovredno) | kom |  | / | 3 kom | 3
201 | 18 |  | Ise referenčna elektroda (kot. Npr.: ISE ELECTRODE REF, kat. št. D400-0010 A1, Randox ali enakovredno) | kom |  | / | 2 kom | 2
202 | 18 |  | Ostalo:
203 | 18 |  | Piridoksal - 5 - fosfat za pripravo reagenta za merjenje aktivnosti AST in ALT v serumu (kot. Npr. Piridoxal-5-phosfate, DIALAB) | sc | 4 mL | / | 12 mL (3 sc) | 12
204 | 18 |  | Čistilno sredstvo bazično (kot. Npr. RX Wash solution conc 1, kat. št. RX 3963, Randox ali enakovredno) | sc | 6 x 25 mL | / | 900 mL (6 sc) | 900
205 | 18 |  | Čistilno sredstvo kislo (kot. Npr. RX Wash solution conc 2, kat. št. RX 3962, Randox ali enakovredno) | sc | 6 x 25 mL | / | 900 mL (6 sc) | 900
206 | 18 |  | Čistilno sredstvo za celoten sistem (kot npr.: Wash solution C1, kat. št. RX3973, Randox ali enakovredno) | sc | 2,5 L | / | 2,5 L (1 sc) | 2.5
207 | 18 |  | Čistilno sredstvo za pipetor (kot. Npr.: Saline diluent, kat. št. SA3854, Randox ali enakovredno) | sc | 8 x 68 mL | / | 544 mL(1 sc) | 544
208 | 18 |  | Kalibratorji:
209 | 18 |  | kalibrator za avtomatski biokemični analizator za parametre iz razpisa pod rubriko Reagenti in rezervni deli za biokemijski analizator RX Daytona, Randox; Reagenti (kot npr.: SERA CALIB L3, kat. št. CAL2351, Randox ali enakovredno) | sc | 20 x 5 mL | / | 100 mL (1 sc) | 100
210 | 18 |  | kalibrator za avtomatski biokemični analizator za CRP (kot npr.: CRP FULL RANGE CALIB, kat. št. CP2499, Randox ali enakovredno) | sc | 6 x 1 mL | / | 6 mL (1 sc) | 6
211 | 18 |  | kalibrator za avtomatski biokemični analizator za HDL (kot npr.: HDL/LDL CHOL LIQ CALIB, kat. št. CH2673, Randox ali enakovredno) | sc | 3 x 1 mL | / | 12 mL (4 sc) | 12
212 | 18 |  | Kontrolni material:
213 | 18 |  | kontrolni material za avtomatski biokemični analizator za parametre iz razpisa pod rubriko Reagenti in rezervni deli za biokemijski analizator RX Daytona, Randox; Reagenti, normalna (kot npr.: SERA HUM ASSAY L2, kat. št. HN1530 ali enakovredno) | sc | 20 x 5 mL | / | 200 mL (2 sc) | 200
214 | 18 |  | kontrolni material za avtomatski biokemični analizator za parametre iz razpisa pod rubriko Reagenti in rezervni deli za biokemijski analizator RX Daytona, Randox; Reagenti, patološka (kot npr.: SERA HUM ASSAY L3, kat. št. HE1530, Randox ali enakovredno) | sc | 20 x 5 mL | / | 200 mL (2 sc) | 200
215 | 18 |  | kontrolni material za avtomatski biokemični analizator za CRP v enem nivoju (kot npr.: CRP CONT L2 LIQ, kat. št. CP2480, Randox ali enakovredno) | sc | 10 x 1 ml | / | 30 mL (3 sc) | 30
216 | 18 |  | kontrolni material za avtomatski biokemični analizator za HDL v enem nivoju (kot npr.: LIPID CONTROL L2, kat. št. LE2669, Randox ali enakovredno) | sc | 5 x 1 mL | / | 20 mL (4 sc) | 20
217 | 18 |  | Reagenti:
218 | 18 |  | Urat, metoda urikaza-PAP (kot npr.: Uric acid, kat. Št. UA8333, Randox ali enakovredno | sc | 4 x 160 testov | / | 1280 testov (2 sc) | 1280
219 | 18 |  | Sečnina, metoda ureaza/GLDH (kot npr.: Urea , kat. Št. UR8334, Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 1920 testov (3 sc) | 1920
220 | 18 |  | Kreatinin, metoda Jaffe kinetično sledljiva do IDMS (kot. Npr. Creatinin, kat. Št. CR8316,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 4480 testov (7 sc) | 4480
221 | 18 |  | Totalni bilirubin, metoda vanadat oksidacijska (kot. Npr. BILIRUBIN TOT, kat. Št. BR8307,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 2560 testov (4 sc) | 2560
222 | 18 |  | Direktni bilirubin, metoda vanadat oksidacijska (kot. Npr. Bilirubin Dir, kat. Št. BR8308,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 2560 testov (4 sc) | 2560
223 | 18 |  | Železo, metoda ferozin (kot. Npr.: Iron, kat. Št. SI8330,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 1280 testov (2 sc) | 1280
224 | 18 |  | Glukoza, metoda GOD-PAP (kot. Npr.: GLUCOSE, kat. Št.: GL8318 ali enakovredno) | sc | 4 x 110 testov | / | 3960 testov (9 sc) | 3960
225 | 18 |  | Holesterol, metoda CHOD-PAP (kot. Npr.: CHOL, kat. Št. CH8310,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 130 testov | / | 4160 testov (8 sc) | 4160
226 | 18 |  | HDL holesterol, metoda CHOD-PAP (kot. Npr. HDL CHOL DIR, kat. Št. CH8311,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 123 testov | / | 2460 testov (5 sc) | 2460
227 | 18 |  | Trigliceridi, metoda GPO-PAP brez odst. Glicerola (kot. Npr.: TRIGLICERIDE, kat. Št. TR8332,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 130 testov | / | 3120 testov (6 sc) | 3120
228 | 18 |  | Albumin, metoda bromkrezol zeleno (kot npr.: ALBUMIN, kat. Št. AB8301,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 94 testov | / | 752 testov (2 sc) | 752
229 | 18 |  | CRP, metoda latex (kot npr.: CRP FULL RANGE, kat. Št. CP8315,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 130 testov | / | 4680 testov (9 sc) | 4680
230 | 18 |  | Aspartat amino tranfreraza, metoda IFCC s peridoksal fosfatom (kot. Npr.: AST, kat. Št. AS8306,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 4480 testov (7 sc) | 4480
231 | 18 |  | Alanin amino transferaza, metoda IFCC s peridoksal fosfatom (kot. Npr.: ALT, kat. Št. AL8304,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 4480 testov (7 sc) | 4480
232 | 18 |  | Gama glutamil transferaza, metoda IFCC karboksi (kot. Npr.: GAMMA GT, kat. Št. RT8320,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 1920 testov (3 sc) | 1920
233 | 18 |  | Alkalna fosfataza, metoda IFCC-AMP (kot. Npr. ALK PH, kat. Št. AP8303,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 1280 testov (2 sc) | 1280
234 | 18 |  | Amilaza, metoda IFCC-EPS (kot. Npr.: AMILAZA, kat. Št. AY8335,Randox ali enakovredno) | sc | 4 x 160 testov | / | 1280 testov (2 sc) | 1280
235 | 18_99 |  | SKUPAJ sklop 18
236 |  |  | SKLOP 19 Testi in potrošni material za aparat Cobas h232
237 | 19 |  | Testna ploščica za merjenje Troponina T iz heparizirane plazme, z merilnim območjem od 40-2000 ng/L (kot npr.: Cardiac POC Troponin T, kat. št. 07007302190, Roche). | sc | 10 testov / sc | / | 200 testov (20 sc) | 200
238 | 19 |  | Testna ploščica za merjenje D-dimer iz heparizirane plazme, z merilnim območjem od 0,1-4 µg/mL (kot npr.: Cardiac D Dimer, kat. št. 048778202190, Roche). | sc | 10 testov / sc | / | 200 testov (20 sc) | 200
239 | 19 |  | Kontrolni material v dveh nivojih za kontrolo Troponina T (kot npr.: Cardiac POC Troponin T Control, kat. št. 07831005190, Roche). | sc | 2 x 1 mL | / | 6 sc | 6
240 | 19 |  | Kontrolni material v dveh nivojih za kontrolo D-dimer (kot npr.: Cardiac Control D Dimer, kat. št. 4890523190, Roche) | sc | 2 x 1 ml | / | 6 sc | 6
241 | 19 |  | Pipete za nanos vzorca na testno ploščico (kot npr.: Cardiac Pipettes, kat. št. ) | sc | 20 kom / sc | / | 300 kom (15 sc) | 300
242 | 19_99 |  | SKUPAJ sklop 19
243 |  |  | SKLOP 20 Testi in kontrolni material za aparat AccuChekAvive Nano
244 | 20 |  | Testni lističi za merjenje koncentracije glukoze iz kapilarne krvi (kot npr.: AccuChek Avive Glucose) | sc | 50 kom / sc | / | 1500 kom (30 sc) | 1500
245 | 20 |  | Kontrolni material v dveh nivojih za testne lističe za merjenje glukoze iz kapilarne krvi (kot npr.: AccuChek Aviva Control) | sc | 2 x 2,5 mL | / | 125 mL (25 sc) | 125
246 | 20_99 |  | SKUPAJ sklop 20
247 |  |  | SKLOP 21 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus CS
248 | 21 | 0037000399 | Testna ploščica za določanje Troponina I, kot npr: Siemnes Acute Care CTNI TestPak, kat. Št.: CCTNI | sc | 100 / sc | 600 (6 sc) | / | 600
249 | 21 | 0037000397 | Testna ploščica za določanje D-Dimera, kot npr:Siemnes Acute Care DDMR TestPak, kat. Št.: CDDMRE | sc | 60 / sc | 600 (10 sc) | / | 600
250 | 21 | 0037000398 | Testna ploščica za določanje NT -proBNP, kot npr.: Siemnes Acute Care pBNP TestPak, kat. Št.: CPBNPM | sc | 100 / sc | 200 (2 sc) | / | 200
251 | 21 | 0037000402 | Kalibrator za Toponin I, kot npr.: Siemens Acute Care cTNI CalPak, kat št.: CCTNI-CR | sc | 5 / sc | 15 (3 sc) | / | 15
252 | 21 | 0037000400 | Kalibrator za D Dimer,kot npr.: Siemens Acute Care DDMR CalPak, kat št CDDMR-C | sc | 5 / sc | 15 (3 sc) | / | 15
253 | 21 | 0037000401 | Kalibrator za NT pro-BNP, kot npr.: Siemens Acute Care BNP CalPak | sc | 5 / sc | 15 (3 sc) | / | 15
254 | 21 | 0037000408 | Rotor za centrifugiranje vzorcev, kot npr Simenes Stratus CS Rotors, kat. Št.: CROTOR | sc | 100 / sc | 1000 (10 sc) | / | 1000
255 | 21 | 0037000411 | Adapter za epruveto z vzorcem, kot npr.: Siemens Stratus CS Cannula, kat. Št.: CCANBD | sc | 100 / sc | 1000 (10 sc) | / | 1000
256 | 21 | 0037000413 | Posodica za vzorce in kontrolne vzorce, kot npr. Siemens Stratus CS Sample Cups, kat št.: CCUPS | sc | 100 / sc | 600 (6 sc) | / | 600
257 | 21 | 0037000417 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 1, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 1 | sc | 6 x 3 mL | 36 mL (2 sc) | / | 36 mL
258 | 21 | 0037000418 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 2, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 2 | sc | 6 x 3 mL | 36 mL (2 sc) | / | 36 mL
259 | 21 | 0037000419 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 3, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 3 | sc | 6 x 3 mL | 36 mL (2 sc) | / | 36 mL
260 | 21 | 0037000404 | Kontrolni vzorec za D-Dimer 1 in 2, kot npr.: Simens Innovance D-Dimer Control, kat. št.: OPDY03 | sc | 10 x 1 ml | 70 mL (7 sc) | / | 70 mL
261 | 21 | 0037000409 | Nastavki v stojalu za pipetor aparata Siemens Stratus, kot npr.: Siemens Stratus CS Pipette Tips. | sc | 1290 / sc | 2580 (2 sc) | / | 2580
262 | 21 | 0037000412 | Posoda za odpad, kot npr.: Siemens Waste Liner | sc | 50 / sc | 50 (1 sc) | / | 50
263 | 21_99 |  | SKUPAJ sklop 21
264 |  |  | SKLOP 22 Potrošni material za demineralizator vode Merck Millipore AFS8D
265 | 22 | 0037000379 | Pak za prečiščevanje vode, kot npr Progard TS 2 pack, kat št.:ProGOTOS2, obvezno mora imeti ustrezno IR kodo (sicer ga aparat ne zazna) | kom |  | 2 kom | / | 2
266 | 2 | 0037000378 | Pak za dodatno prečiščevanje vode, kot npr Q-Gard A2, kat št.:CP2ALLREST, obvezno mora imeti ustrezno IR kodo (sicer ga aparat ne zazna) | kom |  | 2 kom | / | 2
267 | 22 | 0037000380 | Kloridne tablete za čiščenje sistema: kot npr:Millipore kat. Št.: ZWCL01F50 | sc | 50 / sc | 50 (1 sc) | / | 50
268 | 22_99 |  | SKUPAJ sklop 22
269 |  |  | SKLOP 23 Material za Biorad D10
270 | 23 | 0037000188 | Paket reagentov in materiala za določanje glikoziliranega hemoglobin, kot npr Biorad D10 Pak, kat št.: 220-0101 | pkg |  | 3 pkg | / | 3
271 | 23 | 0037000189 | Kontrolni vzorec za glikolizirani hemoglobin, 2 nivoja ( kot npr.: Biorad Lyphochek Diabetes Control Bilevel, ali enakovredno) | sc | 6 x 0,5 ml | 6 mL (2 sc) | / | 6 mL
272 | 23_99 |  | SKUPAJ sklop 23
273 |  |  | SKLOP 24 Potrošni material za demineralizator vode Elix 5 UV, Millipore
274 | 24 |  | Kolone za prečiščevanje vode, kot npr. Progard 2, kat. št. MPROG000S2, MILLIPORE ali enakovredno | kom |  | / | 2 kom | 2
275 | 24 |  | ogljeni filter, kot npr. kat. št. L1COFIL, MILLIPORE ali enakovredno | kom |  | / | 1 kom | 1
276 | 24 |  | mehanski filter, kot npr. MEHFILT, kat. št. L1MEHF, MILLIPORE ali enakovredno | kom |  | / | 2 kom | 2
277 | 24 |  | UV lampa, kot npr. UVLAMPA, kat. Št. ZLXUVLP01, MILLIPORE ali enakovredno | kom |  | / | 1 kom | 1
278 | 24 |  | Tank filter, kot. npr. kat. št. MTANKMPK01, MILLIPORE ali enakovredno | kom |  | / | 2 kom | 2
279 | 24 |  | Kloridne tablete za čiščenje sistema: kot npr: Millipore kat. št.: ZWCL01F50 ali enakovredno | sc |  | / | 1 sc | 1
280 | 24_99 |  | SKUPAJ sklop 24
281 |  |  | SKLOP 25 Reagenti za hematološki analizator Beckman Coulter HMX
282 | 25 | 0037000122 | Izotonična raztopina, diluent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju Beckman Coulter HMX ( kot npr.: Coulter Isoton III Diuent: 8448044), oznake CE in IVD, sc = 20 L | sc | 20L/sc | 72 sc |  | 1440 L
283 | 25 | 0037000123 | Raztopina za lizo na avtomatskem hematološkem analizatorju Beckman Coulter HMX ( kot npr.: Coulter Lyse s III diff litic Reagent: 8448155), oznake CE in IVD, steklenica = 1L | sc | 1L /sc | 28 sc |  | 28 L
284 | 25 | 0037000124 | Reagenti za določanje diferencialne krvne slike na avtomatskem hematološkem analizatorju Beckman Coulter HMX (kot npr: Coulter HmX Pak Reagent Kit: 8448466) oznake CE in IVD, 1 sc = 1,3 L + 0,35 L | sc | sc | 17 sc |  | 17
285 | 25 | 0037000125 | Čistilna raztopina za avtomatski hematološki analizator Beckman Coulter HMX (kot npr.: Coulter Cleanz Cleaning Agent: 8448222), oznake CE, IVD, 1 sc = 5L | sc | 5L/sc | 10 sc |  | 50 L
286 | 25 | 0037000126 | Kontrolni krvni vzorec za avtomatski hematološki analizator Beckman Coulter HMX, trije nivoji kontrolnih vzorcev (nizek, visok in normalen) Oznake: IVD, CE, (kot npr.:Coulter 5C Cell Control 7547116) 1 sc= 4x(3x3.3 mL), avtomatska dobava brez dodatnega naročanja. Dobava vsak mesec 1 sc | sc | 4x3*3,3ml/sc | 12 sc |  | 12 Kompletov
287 | 25 | 0037000127 | Latron Primer: raztopina za pripravo pretočne celice na meritev na avtomatskem hematološkem analizatorju Beckman Coulter HMX ( kot npr.: Coulter Latron Primer: 7546915). Oznake: IVD, CE. | sc | 5x16ml/sc | 4 sc |  | 320 mL
288 | 25 | 0037000128 | Latron Control: kontrolna raztopina za delce in prevodnost v pretočni celici na avtomatskem hematološkem analizatorju Beckman Coulter HMX ( kot npr.: Coulter Latron Control: 7546914). Oznake: IVD, CE. | sc | 5x16ml/sc | 8 sc |  | 640 mL
289 | 25_99 |  | SKUPAJ sklop 25